| 様式番号 | 記載する事項 |  |  | 添付資料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 維持管理計画-1 （河川区域であることの特性をふまえた維持管理） | コード番号 | 必須項目確認事項 | 評価点評価ポイント |  |
|  | 3-1-1-1 | 災害等の発生が予想される場合、施設の被害が最少となるような事前の予防措置を行うことについての計画が示されていること。 | ・河川区域であることの特性をふまえ、平常時から災害発生時への対応が柔軟に可能な維持管理の計画についての提案が優れているか。 |  |
|  | 3-1-1-2 | 災害発生時には、水防活動や災害救助活動の防災拠点として機能することの特性をふまえた維持管理計画の検討が示されていること。 |  |  |

＜維持管理計画-1の記入上の留意点＞必須項目確認事項が確認出来る説明文等を記載すること。

・3-1-1-1：災害時・非常時の対応体制の方針を記載すること。

・3-1-1-2：防災拠点としての維持管理計画方針を記載すること。

| 様式番号 | 記載する事項 |  |  | 添付資料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 維持管理計画-2 （効率的で質の高い保守・点検及び修繕、建築設備運転監視と施設の衛生かつ快適な環境保持） | コード番号 | 必須項目確認事項 | 評価点評価ポイント |  |
|  | 3-2-1-1 | 業務要求水準書第３章１節１．「基本方針」に示す維持管理実施体制等の計画が示されていること。 | ・維持管理体制が具体的で、実現性が高く安定的な実施体制についての提案が優れているか。 ・ライフサイクルコストの低減が図られる優れた維持管理計画が提案されているか。 ・効率的で質の高い保守・点検及び修繕、建築設備運転監視計画と、衛生的かつ快適な環境の保持及び施設の修繕計画について優れた計画が提案されているか。 ・工程計画が合理的で実現性の高い優れた提案となっているか。 | 添付資料 維持管理① 日常・定期保守点検計画 維持管理② 修繕計画 維持管理③ 清掃等計画 維持管理④ 外構の保守点検等計画 維持管理⑤ 維持管理工程計画維持管理 維持管理⑥ 維持管理コスト計画 |
|  | 3-2-2-1 | 内部及び外部仕上げは、ライフサイクルコストの削減に努めるとともに維持管理について留意し、清掃、管理しやすいよう配慮することについての検討が示されていること。 |  |  |
|  | 3-2-3-1 | 建築施設、建築設備についての日常保守点検、定期保守点検、修繕、光熱水費についての計画が示されていること。 |  |  |
|  | 3-2-3-2 | 建築、建築設備の日常清掃、定期清掃についての計画が示されていること。 |  |  |
|  | 3-2-3-3 | 土木施設についての保守点検、修繕、その他（巡回・清掃等、植裁管理、不正使用への対応・対策、害虫・鳥獣対策等）、高水敷等の洪水による堆積ゴミ等の処理についての計画が示されていること。 |  |  |
|  | 3-2-3-4 | 業務に伴い発生する廃棄物の処理についての計画が示されていること。 |  |  |
|  | 3-2-4-1 | 維持管理工程計画についての計画が示されていること。 |  |  |

＜維持管理計画-2の記入上の留意点＞必須項目確認事項が確認出来る説明文又は添付資料を添付すること。

・3-2-1-1：維持管理を行うための実施体制、人員計画、維持管理業務毎の作業分担計画等について記載すること。

・3-2-2-1：維持管理におけるライフサイクルコストの低減を図るための方針について記載すること。

・3-2-3-1：建築施設、建築設備についての日常保守点検、定期保守点検、修繕、定期清掃、光熱水費についての効率的な維持管理の実施方針について記載すること。

・3-2-3-2：建築、建築設備の日常清掃、定期清掃についての実施方針について記載すること。

・3-2-3-3：土木施設の保守点検、修繕、その他（巡回・清掃等、植裁管理、不正使用への対応・対策、害虫・鳥獣対策等）、高水敷等の洪水による堆積ゴミ等の処理についての実施方針について記載すること。

・3-2-3-4：廃棄物の処理方針について記載すること。

・3-2-4-1：維持管理工程計画について「添付資料：維持管理⑤維持管理工程計画」の主な方針を記載すること。

（添付資料　維持管理①）＜日常・定期保守点検計画＞

記載する事項

①日常（巡視）保守点検項目と回数等

②定期保守点検項目と回数等

＜日常・定期保守点検計画の記入上の留意事項＞

1）月別の維持管理内容がわかるよう記載すること。

（添付資料　維持管理②）＜修繕計画＞

記載する事項

修繕業務の項目、工事内容（項目）、基準期間、事業期間内の実施スケジュール

大規模修繕を含まない

＜修繕計画の記入上の留意事項＞

1）工種：建築、電気、機械、外構を記載すること。

2）分類：修繕、オーバーホール、更新等記載すること。

3）事業期間：各年度の修繕費を記載すること。

（添付資料　維持管理③）＜清掃等計画＞

記載する事項

清掃業務の項目ごとの作業内容、実施周期等

日常清掃、定期清掃、害虫・鳥獣対策ごとに作業内容、周期を記載する

（添付資料　維持管理④）＜外構の保守点検等計画＞

記載する事項

外構の保守点検、除草・養生等

外構施設ごとに作業内容、周期を記載する。

（添付資料　維持管理⑤）＜維持管理工程計画＞

記載する事項

工程計画（維持管理業務項目ごとに実施予定時期（月単位程度）を記載する）

年間工程計画

＜維持管理工程計画の記入上の留意事項＞

1）年間を通して、月別の維持管理内容がわかる様に記載すること。

（添付資料　維持管理⑥）＜維持管理コスト計画＞

| 記載する事項 |  |  |
| --- | --- | --- |
| コスト検証 |  |  |
| 提案のコスト面からの検証を行うために表の事項を記載すること。表は参考であり、事業者の設定によりとりまとめて良い。 |  |  |
| 記載された数量及び価格の説明が必要な場合は、添付資料を作成すること。 |  |  |
| なお、記載された数量及び価格と要求水準との関係の説明を求める事がある。 |  |  |
| 項目; 価格（百万円）; 備考. 年間; 事業期間全体. 河川利用情報発信施設. 水辺交流センター. 地域交流施設. 河川環境施設. 合計. | 〈コスト管理の考え方〉 |  |

＜維持管理コスト計画の記入上の留意事項＞

1）年間：事業期間全体の維持管理費を事業期間で除した金額を記入すること。

2）事業期間全体：事業期間全体の維持管理費を記入すること。