## 転記用シート
被 災 情 報 伝 達 様 式 | [69 empty] | 様式1
基 本 情 報 | [13 empty] | 管理官署/入居官署 | 震度 | 報告日時 |  |  | 様式２の被災情報 | [41 empty] | ※被災の有無、点検状況 | 営 繕 部 記 入 欄
省庁 | 施設識別コード | 施設名 | 施設所在地 |  |  | 主要建築物 延べ面積 （㎡） | 主要建築物 建築年月 | 主要建築物の構造・階数 |  |  | 優先対応施設 |  | 除外 施設 （要領 5.(4)） |  |  | 日付 | 時刻 | 第○報 | ０．建物調査可否 | [6 empty] | 建物調査の可否 | 1.一見して危険な被害 |  |  |  |  | 建物全体及び周辺の被災状況 | 2.建物外部の被害 | [10 empty] | 建物外部の被災状況 | ３．建物内部・ライフラインの被害 | [11 empty] | 継続使用の状況 | ４．その他 |  |  |  | 工事現場※ |  |  |  |  | 調査日※ | 所見※ | 備考※ (応急措置状況等)
[19 empty] | ①火災 |  |  | ②浸水 |  | ③その他 |  |  | ①建物全体/一部 |  |  | ②その他 |  |  | ①構造躯体 |  |  |  | ②落下危険物 | [5 empty] | ③その他 |  | ①構造躯体 |  |  |  | 建物内部の被災状況 | ②執務空間 |  |  | ③電力 |  | ④サーバ室等の空調停止 | ⑤給水 |  | その他建物の被害 | 人的被害 | 営繕部による現地調査の要否 |  | 工事現場の有無 | 被災情報 |  |  | ※被災の有無、点検状況
|  |  | 都道 府県 | 市区 町村 | 番地 |  |  | 構造 | 地上 階数 | 地下 階数 |  | 震度観測点 | [6 empty] | 火災 | 煙 | ガス臭 | 建物浸水 | 周辺道路浸水 | 液状化 | その他 |  | 基礎の破壊等 | 著しい傾斜 | 崩壊・落階 | 隣地建物の倒壊 | 周辺地盤の崩壊 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄの部分的な破損等 | ｺﾝｸﾘｰﾄの顕著な破損等 | 鉄骨部材の部分的変形等 | 鉄骨部材の顕著な変形等 | 窓枠・ガラスの歪み等 | 窓枠・ガラスの落下の恐れ | 外装材の部分的損傷 | 外装材の顕著な損傷 | 看板・機器類の傾斜 | 看板・機器類の落下恐れ |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄの部分的な破損等 | ｺﾝｸﾘｰﾄの顕著な破損等 | 鉄骨部材の部分的変形等 | 鉄骨部材の顕著な変形等 |  | 天井落下 | 漏水 | その他 | 停電(自家発電稼働中) | 停電(自家発停止・無) |  | 断水 | [6 empty] | 人的被害 | 公衆災害 | 工事目的物の被害
[19 empty] | あ | い | う | え | お | か | き |  | く | け | こ | さ | し |  | す | せ | そ | た | ち | つ | て | と | な | に | ぬ |  | ね | の | は | ひ |  | ふ | へ | ほ | ま | み | む | め
○○省 | 2103007 | ○○合同庁舎 | △△県 | ○○市 | ××町１２３番 | 800 | 2005-03-01 | RC（鉄筋コンクリート造） | 2 | 0 | ○ | ○○市○○ |  | 管理
事前に入力しておく
「様式２」のシートより、自動転記されます。
とりまとめ部局は、集計用「様式１」に転記してください。
営繕部が被災情報の所見等を入力します。
・被害が無かった場合は、「○（＝被害無し）」と入力。
・1項目でも被害があった場合は、「×（被害有り）」と入力。
・点検未了の場合は、「点検中」と入力。

## 様式2
被災情報伝達様式 | [49 empty] | 様式2
宛先 | メインルート | [16 empty] | バックアップルート | [19 empty] | 送信元 | 所属名：
| ●●省 | 所属名： | [15 empty] | 国土交通省 | 所属名： | [19 empty] | 氏名：
|  | Eメール： | [16 empty] | Eメール： | [19 empty] | Eメール：
|  | TEL： | [16 empty] | TEL： | [19 empty] | TEL：
|  | FAX： | [16 empty] | FAX： | [19 empty] | FAX：
・震度5強以上の地震が観測された地域では、被害の有無にかかわらず、被災情報を伝達してください。
・その他の災害(震度5弱以下の地震が観測された場合を含む)により、施設に被害が生じた場合は、被災情報を伝達してください。
・電子メールでの伝達時は、ファイル名称は「施設識別コード 施設名称 第●報」、メールタイトルは「施設識別コード 施設名称 第●報 （災害名）」と設定してください。
・施設管理者は自身の安全を確保しながら、各点検の段階毎に点検を実施してください。各段階で立入不可の判断を行った場合は、以降の点検は不要です。
・津波警報が発令されている場合、余震が続いている場合等は、無理して点検しないでください。夜間発災の場合は特に安全に留意して点検してください。
災害名 | [51 empty] | ★削除しないでください。★ 自動転記設定用のデータです。
施設名 | [20 empty] | 優先対応 施設 | [5 empty] | 震度観測点 | [9 empty] | 震度 |  |  |  |  | 官署別 | [9 empty] | 1 | 1
所在地 | [20 empty] | 施設識別コード | [5 empty] | 報告日時 |  |  |  | 西暦 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 時 |  |  | 分 | 第 | 報
０．建物調査可否
点 検 項 目 | [7 empty] | 点検中 |  | 被 災 情 報 | [27 empty] | 特 記 事 項
① | 火災又は火災の恐れ | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [14 empty] | 3 | FALSE | FALSE | FALSE
② | 浸水 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [14 empty] | 3 | FALSE | FALSE
③ | その他 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [14 empty] | 3 | FALSE | FALSE
建物調査可否の状況 | [51 empty] | 3
１．へ
１．外観を一見して危険と判断できる被害
点 検 項 目 | [7 empty] | 点検中 |  | 被 災 情 報 | [27 empty] | 特 記 事 項
① | 建物全体又は一部 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [14 empty] | 3 | FALSE | FALSE | FALSE
② | その他 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [14 empty] | 3 | FALSE | FALSE
建物全体及び周辺の被災状況 | [51 empty] | 3
２．へ
２．建物外部の被害
点 検 項 目 | [7 empty] | 点検中 |  | 被 災 情 報 | [27 empty] | 特 記 事 項
① | 建物外部の構造躯体 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [14 empty] | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
② | 落下危険物 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [14 empty] | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
③ | その他 | [50 empty] | 3
建物外部の被災状況 | [51 empty] | 4
３．へ
３．建物内部・ライフラインの被害 （※：災害対策本部や災害応急対策業務を行うエリア、通常業務のうち優先度の高いものを行うエリア） | [51 empty] | 1
点 検 項 目 | [7 empty] | 点検中 |  | 被 災 情 報 | [27 empty] | 特 記 事 項
① | 建物内部の構造躯体 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ） | [14 empty] | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
建物内部の被災状況 | [51 empty] | 4
点 検 項 目 | [7 empty] | 点検中 |  | 被 災 情 報 | [27 empty] | 特 記 事 項
② | 執務空間(※)のその他被害 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [14 empty] | 3 | FALSE | FALSE | FALSE
③ | 執務空間(※)の電力 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [14 empty] | 3 | FALSE | FALSE
④ | サーバ室等の空調 | [50 empty] | 3
⑤ | トイレ等の給水 | [50 empty] | 3
建物の継続使用の状況 | [51 empty] | 4
４．その他 | [51 empty] | 1
項 目 | [7 empty] | 点検中 |  | 被災情報等 | [8 empty] | 特 記 事 項
その他建物の被害 | [51 empty] | 3
人的被害 | [51 empty] | 3
営繕部による 現地調査の要否 | [51 empty] | 3
※様式1転記用 被災情報集計欄
|  |  |  | 官署 | 震度 | 日付 | 時刻 | 第○報 | 0.建物調査可否 | [7 empty] | 1.一見して危険と判断できる被害 | [5 empty] | 2.建物外部の被害 | [11 empty] | 3.建物内部・ライフラインの被害 | [12 empty] | ４．その他
[9 empty] | ① |  |  | ② |  | ③ |  | 調査 | ① |  |  | ② |  | 状況 | ① |  |  |  | ② | [5 empty] | ③ | 状況 | ① |  |  |  | 状況 | ② |  |  | ③ |  | ④ | ⑤ | 継続 | 他 | 人的 | 現調
[9 empty] | あ | い | う | え | お | か | き |  | く | け | こ | さ | し |  | す | せ | そ | た | ち | つ | て | と | な | に | ぬ |  | ね | の | は | ひ |  | ふ | へ | ほ | ま | み | む | め
管理
※携帯メール送付用(下記の記号を記載してください)
鉄骨柱梁・筋交い、又はその
接合部の部分的変形・亀裂
鉄骨柱梁・筋交い、又はその
接合部の顕著な変形・破断
鉄骨柱梁・筋交い、又はその
接合部の部分的変形・亀裂
鉄骨柱梁・筋交い、又はその接合部の顕著な変形・破断
管理官署
入居官署
無し
【あ】火災
【い】煙
【う】ガス臭
無し
【え】建物浸水
【お】周辺道路浸水
無し
有り
【か】著しい液状化
【き】その他
被害無し
有り
可
【く】基礎の著しい破壊・上部構造との著しいずれ
【け】著しい傾斜
【こ】崩壊・落階
被害無し
有り
【さ】隣地建物の倒壊による危険
【し】周辺地盤の崩壊による危険
被害無し
【ｂ】建物退去（上記に1以上該当する場合）
被害無し
有り
【す】ｺﾝｸﾘｰﾄの部分的ひび割れ、剥離
【せ】ｺﾝｸﾘｰﾄの顕著なひび割れ、鉄筋露出
【そ】
【た】
【ち】窓枠・ガラスのゆがみ、ひび割れ
【つ】窓枠・ガラスの落下の恐れ
【て】外装材の部分的なひび割れ、剥離
【と】外装材の顕著なひび割れ、剥離
【な】看板・機器類の傾斜
【に】看板・機器類の落下の恐れ
被害無し
有り
被害無し
【ぬ】有り
被害無し
【ｃ】要注意・専門家に調査依頼
【ｄ】建物退去
被害無し
有り
【ね】ｺﾝｸﾘｰﾄの部分的ひび割れ、剥離
【の】ｺﾝｸﾘｰﾄの顕著なひび割れ、鉄筋露出
【は】
【ひ】
被害無し
【e】要注意・専門家に調査依頼
【ｆ】建物退去
被害無し
有り
被害無し
停電
【ふ】天井落下
【へ】漏水
【ほ】その他
【ま】停電(非常用発電設備稼働中）
【み】停電(非常用発電設備停止又は無し）
被害無し
【む】停止
被害無し
【め】断水
【ｇ】使用
【ｈ】当該エリアの立入禁止
【ｊ】使用不能
被害無し
【ｊ】有り
被害無し
【ｋ】有り
不要
【ｌ】必要
該当
否
有り
【a】不可
有り

## 様式３
被災情報伝達様式 |  |  |  | 様式３
施設名 | 0 | 対象災害 | 0
遠 景 |  | 近 景
項目 |  | 部位:
遠 景 |  | 近 景
項目 |  | 部位:
遠 景 |  | 近 景
項目 |  | 部位:
遠 景 |  | 近 景
項目 |  | 部位:
遠 景 |  | 近 景
項目 |  | 部位:
遠 景 |  | 近 景
項目 |  | 部位:
遠 景 |  | 近 景
項目 |  | 部位:
遠 景 |  | 近 景
項目 |  | 部位:
遠 景 |  | 近 景
項目 |  | 部位:
遠 景 |  | 近 景
項目 |  | 部位:
遠 景 |  | 近 景
項目 |  | 部位:
遠 景 |  | 近 景
項目 |  | 部位:
遠 景 |  | 近 景
項目 |  | 部位:
遠 景 |  | 近 景
項目 |  | 部位:
遠 景 |  | 近 景
項目 |  | 部位:
遠 景 |  | 近 景
項目 |  | 部位:
遠 景 |  | 近 景
項目 |  | 部位:
遠 景 |  | 近 景
項目 |  | 部位:
遠 景 |  | 近 景
項目 |  | 部位:
遠 景 |  | 近 景
項目 |  | 部位:
遠 景 |  | 近 景
項目 |  | 部位:
遠 景 |  | 近 景
項目 |  | 部位:

## （参考）様式2 記入例
被災情報伝達様式 | [49 empty] | 様式2
宛先 | メインルート | [16 empty] | バックアップルート | [19 empty] | 送信元 | 所属名： |  |  | ○○事務所 ○○課
| ●●省 | 所属名： |  |  |  | △△地方○○部 □□□課 | [11 empty] | 国土交通省 | 所属名： |  |  |  | ○○地方整備局 ○○営繕事務所 | [15 empty] | 氏名： |  |  | 山田 太郎
|  | Eメール： |  |  |  | ｘｘｘｘｘｘｘ＠XXX.go.jp | [12 empty] | Eメール： |  |  |  | ｘｘｘｘｘｘｘ＠XXX.mlit.go.jp | [15 empty] | Eメール： |  |  | ｘｘｘｘｘｘｘ＠XXX.go.jp
|  | TEL： |  |  |  | ○○○-△△△-□□□ | [12 empty] | TEL： |  |  |  | △△△-□□□-○○○ | [15 empty] | TEL： |  |  | □□□-○○○-△△△
|  | FAX： |  |  |  | ○○○-▽▽▽-□□□ | [12 empty] | FAX： |  |  |  | ▽▽▽-□□□-○○○ | [15 empty] | FAX： |  |  | □□□-○○○-▽▽▽
・震度5強以上の地震が観測された地域では、被害の有無にかかわらず、被災情報を伝達してください。
・その他の災害(震度5弱以下の地震が観測された場合を含む)により、施設に被害が生じた場合は、被災情報を伝達してください。
・電子メールでの伝達時は、ファイル名称は「施設識別コード 施設名称 第●報」、メールタイトルは「施設識別コード 施設名称 第●報 （災害名）」と設定してください。
・施設管理者は自身の安全を確保しながら、各点検の段階毎に点検を実施してください。各段階で立入不可の判断を行った場合は、以降の点検は不要です。
・津波警報が発令されている場合、余震が続いている場合等は、無理して点検しないでください。夜間発災の場合は特に安全に留意して点検してください。
災害名 |  |  | ●●北部を震源とする地震 | [49 empty] | 転記用↓
施設名 |  |  | ○○合同庁舎 | [17 empty] | 優先対応 施設 | [5 empty] | 震度観測点 |  |  |  | ○○市○○ | [5 empty] | 震度 |  | 6強 |  |  | 官署別 | [10 empty] | 1 | 1
所在地 |  |  | △△県○○市○○町○○-○ | [17 empty] | 施設識別コード |  | XXXXXXXX |  |  |  | 報告日時 |  |  |  | 西暦 |  | 20ＸＸ |  |  |  | 年 | ○ |  | 月 | ○ |  | 日 | 10 |  | 時 | 30 |  | 分 | 第 | 1 | 報
０．建物調査可否
点 検 項 目 | [7 empty] | 点検中 |  | 被 災 情 報 | [27 empty] | 特 記 事 項
① | 火災又は火災の恐れ | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [15 empty] | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
② | 浸水 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [15 empty] | 1 | FALSE | FALSE
③ | その他 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [15 empty] | 1 | FALSE | FALSE
建物調査可否の状況 | [52 empty] | 1
１．へ
１．外観を一見して危険と判断できる被害
点 検 項 目 | [7 empty] | 点検中 |  | 被 災 情 報 | [27 empty] | 特 記 事 項
① | 建物全体又は一部 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [15 empty] | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
② | その他 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [15 empty] | 1 | FALSE | FALSE
建物全体及び周辺の被災状況 | [52 empty] | 1
２．へ
２．建物外部の被害
点 検 項 目 | [7 empty] | 点検中 |  | 被 災 情 報 | [27 empty] | 特 記 事 項
① | 建物外部の構造躯体 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | 東側の外周柱数か所にひび割れ | [14 empty] | 2 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
② | 落下危険物 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | 別館 ： 南側の外壁タイルが一部落下 | [14 empty] | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
③ | その他 | [51 empty] | 1
建物外部の被災状況 | [52 empty] | 2
３．へ
３．建物内部・ライフラインの被害 （※：災害対策本部や災害応急対策業務を行うエリア、通常業務のうち優先度の高いものを行うエリア） | [52 empty] | 1
点 検 項 目 | [7 empty] | 点検中 |  | 被 災 情 報 | [27 empty] | 特 記 事 項
① | 建物内部の構造躯体 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ） | １階玄関ホール内壁の一部にひび割れ | [14 empty] | 2 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
建物内部の被災状況 | [52 empty] | 2
点 検 項 目 | [7 empty] | 点検中 |  | 被 災 情 報 | [27 empty] | 特 記 事 項
② | 執務空間(※)のその他被害 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [15 empty] | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
③ | 執務空間(※)の電力 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | 周辺一帯も停電している | [14 empty] | 2 | TRUE | FALSE
④ | サーバ室等の空調 | [51 empty] | 1
⑤ | トイレ等の給水 | [36 empty] | 周辺状況は不明 | [14 empty] | 2
建物の継続使用の状況 | [52 empty] | 1
４．その他 | [52 empty] | 1
項 目 | [7 empty] | 点検中 |  | 被災情報等 | [8 empty] | 特 記 事 項
その他建物の被害 | [18 empty] | 天井材の一部が落下した事務室があり。柱・梁にクラックが発生している。 | [33 empty] | 2
人的被害 | [18 empty] | 天井材の落下により２名が負傷し、救急搬送した。 | [33 empty] | 2
営繕部による 現地調査の要否 | [18 empty] | 柱に部分的なひび割れが生じているが、どの程度危険かわからないため。 | [33 empty] | 2
※様式1転記用 被災情報集計欄
|  |  |  | 官署 | 震度 | 日付 | 時刻 | 第○報 | 0.建物調査可否 | [7 empty] | 1.一見して危険と判断できる被害 | [5 empty] | 2.建物外部の被害 | [11 empty] | 3.建物内部・ライフラインの被害 | [12 empty] | ４．その他
[9 empty] | ① |  |  | ② |  | ③ |  | 調査 | ① |  |  | ② |  | 状況 | ① |  |  |  | ② | [5 empty] | ③ | 状況 | ① |  |  |  | 状況 | ② |  |  | ③ |  | ④ | ⑤ | 継続 | 他 | 人的 | 現調
[9 empty] | あ | い | う | え | お | か | き |  | く | け | こ | さ | し |  | す | せ | そ | た | ち | つ | て | と | な | に | ぬ |  | ね | の | は | ひ |  | ふ | へ | ほ | ま | み | む | め
|  |  |  | 管理 | 6強 | 20ＸＸ/○/○ | 10：30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | [11 empty] | △ | 有 | - | - | - | △ | - | - | - | 有 |  | - | 有 | ○ | 有 | 有 | 要 | bar: ① す to ③ ぬ
※携帯メール送付用(下記の記号を記載してください)
[34 empty] | c | ね |  |  |  | ｅ |  |  |  | ま |  |  | め | ｇ | ｊ | ｋ | ｌ | bar: ① す; ② て
鉄骨柱梁・筋交い、又はその
接合部の部分的変形・亀裂
鉄骨柱梁・筋交い、又はその
接合部の顕著な変形・破断
鉄骨柱梁・筋交い、又はその
接合部の部分的変形・亀裂
鉄骨柱梁・筋交い、又はその接合部の顕著な変形・破断
管理官署
入居官署
無し
【あ】火災
【い】煙
【う】ガス臭
無し
【え】建物浸水
【お】周辺道路浸水
無し
有り
【か】著しい液状化
【き】その他
被害無し
有り
可
【く】基礎の著しい破壊・上部構造との著しいずれ
【け】著しい傾斜
【こ】崩壊・落階
被害無し
有り
【さ】隣地建物の倒壊による危険
【し】周辺地盤の崩壊による危険
被害無し
【ｂ】建物退去（上記に1以上該当する場合）
被害無し
有り
【す】ｺﾝｸﾘｰﾄの部分的ひび割れ、剥離
【せ】ｺﾝｸﾘｰﾄの顕著なひび割れ、鉄筋露出
【そ】
【た】
【ち】窓枠・ガラスのゆがみ、ひび割れ
【つ】窓枠・ガラスの落下の恐れ
【て】外装材の部分的なひび割れ、剥離
【と】外装材の顕著なひび割れ、剥離
【な】看板・機器類の傾斜
【に】看板・機器類の落下の恐れ
被害無し
有り
被害無し
【ぬ】有り
被害無し
【ｃ】要注意・専門家に調査依頼
【ｄ】建物退去
被害無し
有り
【ね】ｺﾝｸﾘｰﾄの部分的ひび割れ、剥離
【の】ｺﾝｸﾘｰﾄの顕著なひび割れ、鉄筋露出
【は】
【ひ】
被害無し
【e】要注意・専門家に調査依頼
【ｆ】建物退去
被害無し
有り
被害無し
停電
【ふ】天井落下
【へ】漏水
【ほ】その他
【ま】停電(非常用発電設備稼働中）
【み】停電(非常用発電設備停止又は無し）
被害無し
【む】停止
被害無し
【め】断水
【ｇ】使用
【ｈ】当該エリアの立入禁止
【ｊ】使用不能
被害無し
【ｊ】有り
被害無し
【ｋ】有り
不要
【ｌ】必要
該当
否
有り
【a】不可
有り