## 作成の目安
マスプロダクツ型排水ポンプ技術の開発・導入・活用に関するプロジェクト
応募資料 作成要領
１．応募資料は、下記資料１～3とし、別シートの指定様式に必要事項をご記入の上、ご提出下さい。
| 資料番号 | 資料名 | 記入時の注意事項 | 提出ファイル形式
| 資料1 | 応募者の概要 | フォントサイズは10.5pt以上、A4 1枚以内 | Excel
| 資料2 | 提案の概要 | フォントサイズは10.5pt以上、A4 1枚以内 ※添付資料がある場合は、A4 ３枚まで提出可 | Excel ※添付資料はPDF
| 資料2-1 又は 資料2-2 | 評価シート | フォントサイズは10.5pt以上、A4 １台につき1枚以内 | Excel
| 資料3 | 技術を試行するための概算経費内訳 | フォントサイズは10.5pt以上、A4 １台につき1枚以内 | Excel
２．応募資料で使用する言語は日本語として下さい。また、提出前に一度印刷し、レイアウトの崩れ等がないかご確認下さい。
３．E-mailにて提出して下さい。
応募資料の容量は原則、１０MB以内とします。E-mailによらない場合は、公募要領5.(1)によって下さい。
提出先は、ktr-kikaisetubi.masspro@gxb.mlit.go.jpとします。
４．ファイル名は以下のとおりとして下さい。
指定様式： 「対象技術番号_企業名.xlsx」
添付資料： 対象技術番号_企業名.pdf」
例）対象技術Ⅱ_○○株式会社.pdf
５．応募資料が公募要領に従っていない場合や、不備・虚偽がある場合には、応募を無効とすることがあります。

## 資料1
資料1
応募者の概要
企業名 |  | 例）○○株式会社
住所 |  | 例）◯◯県◯◯市◯◯x-x-x
法人番号 |  | 13桁の法人番号を記入して下さい。（半角数字）
担当 責任者 | 所属 役職 | 例）○○部○○課マネージャー
| 氏名 | 例）○○ ○○
| 電話番号 | 例）03-1234-5678
| メール アドレス | 例）abc@abc.co.jp

## 資料2（ポンプ）
資料2
提案の概要
応募企業名 | 例）○○株式会社
提案するプロジェクト | 対象技術Ⅰ：マスプロダクツ型排水ポンプ技術（ポンプ系）
＜提案技術と試行計画＞
技術的優位性 （提案する 機器仕様） | 提案する機器の仕様 （資料２－１に記入して下さい） 【ポンプ】 型式、吸込方向、計画吐出量、計画全揚程、口径、軸動力、回転方向、納期、定格回転数、吸い込み性能、効率、材質（吸い込みケーシング、吐き出しケーシング、羽根車、主軸、水中軸受け、スリーブ）、性能曲線、質量
技術的優位性 | マスプロダクツ型排水ポンプの技術開発を行うにあたって、従来の舶用エンジンにかわり車両用エンジンを用いるにあたりポンプとエンジンを接続したシステムとしての技術的な安定性を確保するための課題点とその解決方法・対応方針について記入して下さい。
経済性 | マスプロダクツ型排水ポンプの技術開発を行うにあたって、ポンプ単体のコスト及びポンプとエンジンを接続したシステムとしてコスト縮減を図るための課題点とその解決方法・対応方針について記入して下さい。 なお、ポンプ単品のコストはポンプ100台納入する場合の1台当たりの金額（税込み）として下さい。
維持管理性 | 点検の効率化・省力化を図り、維持管理性を向上させるために、実証試験を行う機器で工夫できる点を挙げて下さい。 なお、提案にあたっては、既設構造物（吸い込み水槽等の土木構造物）をそのまま活用した場合と、既設構造物を改修し、新たに機場を新設した場合に分けて提案して下さい。 また、機器故障時の対応について、メンテナンス体制、部品の供給体制等を記入して下さい。
※添付資料がある場合は、本指定様式（資料２･資料2-1）以外に性能曲線を含めA4 ３枚まで提出可とする。

## 資料2ー1
マスプロダクツ型排水ポンプ評価シート（ポンプ） |  |  |  | 資料２－１
| 評価項目 | 評価基準（値） | 納入機器仕様 | 備考
機 器 仕 様 | 型式 | 横軸斜流 | ・型式を記載して下さい
| 吸込方向 | 横方向 | ・吸込方向を記載して下さい
| 計画吐出量 | １ｍ３/ｓ | ・計画吐出量を記載して下さい
| 計画全揚程 | ６ｍ | ・計画全揚程を記載して下さい
| 口径 | 700ｍｍ以下 | ・口径を記載して下さい
| 軸動力 | 90ｋW程度以下 | ・軸動力を記載して下さい
| 回転方向 （取合いカップリング側から見て） | 右回り | ・回転方向（取合いカップリング側から見て）を記載して下さい
| 納期 | 9ヶ月程度以内 | ・納期を記載して下さい
| 定格回転数 |  | ・定格回転数を記載して下さい。
| 吸い込み性能 |  | ・吸い込み性能を記載して下さい。
| 効率 |  | ・効率を記載して下さい。
| 材質 | 吸い込みケーシング、吐き出しケーシング、羽根車、主軸、水中軸受け、スリーブ | ・各主要部材毎に材質を記載して下さい。
| ポンプ性能曲線 | ポンプ運転性能曲線の提示 | ・性能曲線を添付して下さい。 ・記入不要
| 質量 |  | ・質量を記載して下さい。
本様式は、１台毎に記載し、２台提案する場合は台数毎に記載して下さい。

## 資料2（エンジン）
資料2
提案の概要
応募企業名 | 例）○○株式会社
提案するプロジェクト | 対象技術Ⅱ：マスプロダクツ型排水ポンプ技術（エンジン系）
＜提案技術と試行計画＞
技術的優位性（提案する 機器仕様） | 提案する機器の仕様（資料2ー2に記入して下さい） 【エンジン】 形式、使用燃料、最高(定格)出力、最大(定格)トルク、質量、連続運転時間、回転方向、納期、エンジン性能曲線
技術的優位性 | マスプロダクツ型排水ポンプの技術開発を行うにあたって、走行風のない地上固定での条件下において、ポンプとエンジンを接続したシステムとしての技術的な安定性を確保するための課題点とその解決方法・対応方針について記入して下さい。
経済性 | マスプロダクツ型排水ポンプの技術開発を行うにあたって、エンジン単体のコスト及びポンプとエンジンを接続したシステムとしてコスト縮減を図るための課題点とその解決方法・対応方針について記入して下さい。
維持管理性 | 点検の効率化・省力化を図り、維持管理性を向上させるために、実証試験を行う機器で工夫できる点を挙げて下さい。 また、機器故障時の対応について、メンテナンス体制、部品の供給体制等を記入して下さい。
※添付資料がある場合は、本指定様式（資料２･資料2-2）以外に性能曲線を含めA4 ３枚まで提出可とする。

## 資料2ー2
マスプロダクツ型排水ポンプ評価シート（エンジン） |  |  |  | 資料２－２
| 評価項目 | 評価基準（値） | 納入機器仕様 | 備考
機 器 仕 様 | 形式 | 車両系エンジン | ・型番や形式を記載して下さい ・搭載されている車種名を記載して下さい
| 使用燃料 | 軽油 | ・軽油か否かを記載してください
| 最高(定格)出力 | １００ｋW程度以上 | ・最高(定格)出力を記載して下さい
| 最大(定格)トルク | ３８０N・ｍ～ | ・最大(定格)トルクを記載して下さい
| 質量 | ３００ｋｇ程度以下 | ・質量を記載して下さい
| 連続運転時間 | ７２時間以上 | ・連続運転時間を記載して下さい
| 回転方向 （取合いカップリング側から見て） | 左回り | ・回転方向 （取合いカップリング側から見て）を記載して下さい
| 納期 | １ヶ月程度 | ・納期を記載して下さい
| エンジン性能曲線 | ポンプ運転性能曲線の提示 | ・性能曲線を添付して下さい。 ・記入不要
本様式は、１台毎に記載し、２台提案する場合は台数毎に記載して下さい。

## 資料３（ポンプ）
資料3
技術を試行するための概算経費内訳
応募企業名 | 例）○○株式会社 |  |  | （単位：千円）
|  | 単価 | 合計
委託契約希望額
機器費（ポンプ） |  | 0 | 0
機器費の中には、下記を含んだものとして下さい。 ポンプ本体 ※試験機の価格を記載して下さい （実運用後の100台納入する場合の価格ではありません）
消費税相当額 |  | 0 | 0
合計① |  | 0 | 0
本件に係る研究開発費（上記を除く）※参考
ポンプ、エンジンを組合せたポンプシステムの実証試験装置の製作に伴う技術協力に関する経費や、ポンプシステムに対応させるための機器の改良等に要する経費及び実証試験実施の際の機器の調整等に関する経費 例）実証試験時における機器の調整に関する経費 実証試験装置の製作に伴うエンジン、ポンプの設計検討に関する経費 |  | 0 | 0
小計 |  | 0 | 0
消費税相当額 |  | 0 | 0
合計② |  | 0 | 0
参考総計（合計①+合計②） |  | 0 | 0
本様式は、１台毎に記載し、２台提案する場合は台数毎に記載して下さい。

## 資料３（エンジン）
資料3
技術を試行するための概算経費内訳
応募企業名 | 例）○○株式会社 |  |  | （単位：千円）
|  | 単価 | 合計
委託契約希望額
機器費（エンジン） |  | 0 | 0
機器費の中には、下記を含んだものとして下さい。 エンジン本体 エンジンに付属するECU、エアクリーナー、冷却装置、発電機、 スタータ、燃料フィルタ、クラッチ、ハーネス
消費税相当額 |  | 0 | 0
合計① |  | 0 | 0
本件に係る研究開発費（上記を除く）※参考
ポンプ、エンジンを組合せたポンプシステムの実証試験装置の製作に伴う技術協力に関する経費や、ポンプシステムに対応させるための機器の改良等に要する経費及び実証試験実施の際の機器の調整等に関する経費 例）ポンプシステムに対応したエンジンとするためのECUの改修経費 実証試験時における機器の調整に関する経費 実証試験装置の製作に伴うエンジン、ポンプの設計検討に関する経費 |  | 0 | 0
小計 |  | 0 | 0
消費税相当額 |  | 0 | 0
合計② |  | 0 | 0
参考総計（合計①+合計②） |  | 0 | 0
本様式は、１台毎に記載し、２台提案する場合は台数毎に記載して下さい。