## (樋管等)
◆樋門・樋管等 履行検査票 | [15 empty] | （別添）
[10 empty] | ◯ | ◯ | 年 | ◯ | ◯ | 月 | ◯ | ◯ | 日調整
施設名 |  |  | 所在地 |  |  |  | 河川距離標 （左・右岸） | (左岸・右岸) | 完成年月日 最新許可日
施設管理者 | 機関名 | 担当課 |  | 電話番号 |  | 前回点検年月日 | 今回点検年月日 | 点検者 | 役 職 |  |  |  |  | 氏 名
点 検 項 目 |  |  | 点検結果 (問題がある場合は具体的内容及びその対応を記載） |  |  |  | 備考（参考：確認項目）
施設本体の損傷状況 | [6 empty] | 施設本体の損傷状況を確認し、河川及び周辺への影響の有無を確認
取付護岸(根固め含む）の維持状況 | [6 empty] | 施設周辺の護岸（クラック等）、根固め（流出・陥没等）に異常がないか確認
高水敷保護工の維持状況 | [6 empty] | 高水敷保護工に損傷がないか確認
適正な操作状況 | [6 empty] | 既往操作記録簿に問題ないか確認
ゲートの開閉状況 | [6 empty] | ゲートの開閉に問題ないか確認
施設周辺の堤防の異常等の状況 | [6 empty] | 施設周辺堤防の状況を確認し、河川及び周辺への影響の有無を確認
「操作・管理・点検」等に関する規程・要項等の整備状況（現状と整合しているか。） | [6 empty] | 操作規則等に基づいた操作ルールとなっているか確認、情報連絡体制表を添付
管理（点検）体制の整備状況 | [6 empty] | 管理担当者及び年・月点検の実施体制について確認
占用地及びその周辺の清掃・除草の実施状況 | [6 empty] | 施設及びその周辺が清掃・除草されているか確認
その他施設管理状況 | [6 empty] | 流木・堆積土砂等の状況、ゴミ等の投棄がないか確認
第三者の安全利用状況 | [6 empty] | 第三者に対して危険がないか（転落防止柵、管理橋等）確認
占用標識及び境界杭の状況 | [6 empty] | 占用標識の有無・内容の確認。境界杭は構造物により占用範囲がが明らかな施設は省略出来る。
その他（ ）
前回の指摘事項の内容 |  |  |  |  | 改善の有無及び内容
備考
※点検項目は各施設の状況に応じて追加・削除し河川管理者（担当出張所）の確認を受ける。
※点検結果は出水期前に河川管理者に提出する。

## (揚排水機場)
◆揚排水機場 履行検査票 | [15 empty] | （別添）
[10 empty] | ◯ | ◯ | 年 | ◯ | ◯ | 月 | ◯ | ◯ | 日調整
施設名 |  |  | 所在地 |  |  |  | 河川距離標 （左・右岸） | (左岸・右岸) | 完成年月日 最新許可日
施設管理者 | 機関名 | 担当課 |  | 電話番号 |  | 前回点検年月日 | 今回点検年月日 | 点検者 | 役 職 |  |  |  |  | 氏 名
点 検 項 目 |  |  | 点検結果 (問題がある場合は具体的内容及びその対応を記載） |  |  |  | 備考（参考：確認項目）
施設本体の損傷状況 | [6 empty] | 施設本体の損傷状況を確認するとともに油量を確認
取付護岸(根固め含む）の維持状況 | [6 empty] | 施設周辺の護岸（クラック）、根固め（流出・陥没等）に異常がないか確認
高水敷保護工の維持状況 | [6 empty] | 高水敷保護工に損傷がないか確認
吸水槽・吐出水槽・除塵機の維持状況 | [6 empty] | 外観を確認するとともに除塵機の作動を行い、異常がないか確認
適正な操作状況 | [6 empty] | 既往操作記録簿に問題ないか確認
ゲートの開閉状況 | [6 empty] | ゲートの開閉に問題ないか(水漏れ、開度表示、ﾛｰﾗｰの回転等）確認
ポンプの作動状況 | [6 empty] | 外観を確認するとともにポンプの作動を行い、異常がないか確認
施設周辺の堤防の異常等の状況 | [6 empty] | 施設周辺堤防の状況を確認し、河川及び周辺への影響の有無を確認
「操作・管理・点検」等に関する規程・要項等の整備状況（現状と整合しているか。） | [6 empty] | 操作規則等に基づいた操作ルールとなっているか確認、情報連絡体制表を添付
管理（点検）体制の整備状況 | [6 empty] | 管理担当者及び年・月点検の実施体制について確認
占用地及びその周辺の清掃・除草の実施状況 | [6 empty] | 施設及びその周辺が清掃・除草されているか確認
その他施設管理状況 | [6 empty] | 流木・堆積土砂等の状況、ゴミ等の投棄がないか確認
第三者の安全利用状況 | [6 empty] | 第三者に対して危険がないか（転落防止柵、管理橋等）確認
占用標識及び境界杭の状況 | [6 empty] | 占用標識の有無・内容の確認。境界杭は構造物により占用範囲がが明らかな施設は省略出来る。
その他（ ）
前回の指摘事項の内容 |  |  |  |  | 改善の有無及び内容
備考
※点検項目は各施設の状況に応じて追加・削除し河川管理者の確認を受ける。
※点検結果は出水期前に河川管理者に提出する。

## (取水塔)
◆取水塔 履行検査票 | [15 empty] | （別添）
[10 empty] | ◯ | ◯ | 年 | ◯ | ◯ | 月 | ◯ | ◯ | 日調整
施設名 |  |  | 所在地 |  |  |  | 河川距離標 （左・右岸） | (左岸・右岸) | 完成年月日 最新許可日
施設管理者 | 機関名 | 担当課 |  | 電話番号 |  | 前回点検年月日 | 今回点検年月日 | 点検者 | 役 職 |  |  |  |  | 氏 名
点 検 項 目 |  |  | 点検結果 (問題がある場合は具体的内容及びその対応を記載） |  |  |  | 備考（参考：確認項目）
施設本体の損傷状況 | [6 empty] | 施設本体の損傷状況を確認するとともに油量を確認
下部工の施設状況 | [6 empty] | 下部工の状況を確認し、河川及び周辺への影響の有無の確認
取付護岸(根固め含む）の維持状況 | [6 empty] | 施設周辺の護岸（クラック）、根固め（流出・陥没等）に異常がないか確認
高水敷保護工の維持状況 | [6 empty] | 高水敷保護工に損傷がないか確認
適正な操作状況 | [6 empty] | 既往操作記録簿等に問題ないか操作規則等により確認
ポンプの作動状況 | [6 empty] | 外観を確認するとともにポンプの作動を行い、異常がないか確認
施設周辺の堤防の異常等の状況 | [6 empty] | 施設周辺堤防の状況を確認し、河川及び周辺への影響の有無を確認
周辺の堆積・河床洗掘の状況 | [6 empty] | 施設周辺において異常堆積・洗掘がないか確認
「操作・管理・点検」等に関する規程・要項等の整備状況（現状と整合しているか。） | [6 empty] | 操作規則等に基づいた操作ルールとなっているか確認、情報連絡体制表を添付
管理（点検）体制の整備状況 | [6 empty] | 管理担当者及び年・月点検の実施体制について確認
占用地及びその周辺の清掃・除草の実施状況 | [6 empty] | 施設及びその周辺が清掃・除草されているか確認
その他施設管理状況 | [6 empty] | 流木・堆積土砂等の状況、ゴミ等の投棄がないか確認
第三者の安全利用状況 | [6 empty] | 第三者に対して危険がないか（転落防止柵、管理橋等）確認
占用標識及び境界杭の状況 | [6 empty] | 占用標識の有無・内容の確認。境界杭は構造物により占用範囲がが明らかな施設は省略出来る。
その他（ ）
前回の指摘事項の内容 |  |  |  |  | 改善の有無及び内容
備考
※点検項目は各施設の状況に応じて追加・削除し河川管理者の確認を受ける。
※点検結果は出水期前に河川管理者に提出する。

## (伏せ越し・河底横過)
◆伏せ越し・河底横過トンネル 履行検査票 | [15 empty] | （別添）
[10 empty] | ◯ | ◯ | 年 | ◯ | ◯ | 月 | ◯ | ◯ | 日調整
施設名 |  |  | 所在地 |  |  |  | 河川距離標 （左・右岸） |  | 完成年月日 最新許可日
|  |  | 構造令適合の有無 | 有 ・ 無 | 橋長 |  |  | 径間数
施設管理者 | 機関名 | 担当課 |  | 電話番号 |  | 前回点検年月日 | 今回点検年月日 | 点検者 | 役 職 |  |  |  |  | 氏 名
点 検 項 目 |  |  | 点検結果 (問題がある場合は具体的内容及びその対応を記載） |  |  |  | 備考（参考：確認項目）
施設本体の損傷状況 | [6 empty] | 施設本体の損傷状況を確認し、河川及び周辺への影響の有無を確認
取付護岸(根固め含む）の維持状況 | [6 empty] | 施設周辺の護岸（クラック等）、根固め（流出・陥没等）に異常がないか確認
ゲートの開閉状況 | [6 empty] | ゲートの開閉に問題ないか（水漏れ、開度表示等）確認
施設周辺の堤防の異常等の状況 | [6 empty] | 施設周辺堤防の状況を確認し、河川及び周辺への影響の有無を確認
施設周辺の河床洗掘の状況 | [6 empty] | 施設周辺において異常堆積・洗掘がないか確認
「操作・管理・点検」等に関する規程・要項等の整備状況（現状と整合しているか。） | [6 empty] | 操作規則等に基づいた操作ルールとなっているか確認、情報連絡体制表を添付
管理（点検）体制の整備状況 | [6 empty] | 管理担当者及び年・月点検の実施体制について確認
占用地及びその周辺の清掃・除草の実施状況 | [6 empty] | 施設及びその周辺が清掃・除草されているか確認
その他施設管理状況 | [6 empty] | 流木・堆積土砂等の状況、ゴミ等の投棄がないか確認
第三者の安全利用状況 | [6 empty] | 第三者に対して危険がないか（転落防止柵、管理橋等）確認
占用標識の状況 | [6 empty] | 占用標識の有無・内容の確認
前回の指摘事項の内容 |  |  |  |  | 改善の有無及び内容
※点検項目は各施設の状況に応じて追加・削除し河川管理者の確認を受ける。
※点検結果は出水期前に河川管理者に提出する。

## (橋梁)
◆橋梁 履行検査票 | [15 empty] | （別添）
[10 empty] | ◯ | ◯ | 年 | ◯ | ◯ | 月 | ◯ | ◯ | 日調整
施設名 |  |  | 所在地 |  |  |  | 河川距離標 （左・右岸） |  | 完成年月日 最新許可日
|  |  | 構造令適合の有無 | 有 ・ 無 | 橋長 |  |  | 径間数
施設管理者 | 機関名 | 担当課 |  | 電話番号 |  | 前回点検年月日 | 今回点検年月日 | 点検者 | 役 職 |  |  |  |  | 氏 名
点 検 項 目 |  |  | 点検結果 (問題がある場合は具体的内容及びその対応を記載） |  |  |  | 備考（参考：確認項目）
上部工の施設状況 | [6 empty] | 上部工の状況を確認（塗装を含む）し、河川及び周辺への影響の有無を確認
下部工の施設状況 | [6 empty] | 下部工の状況を確認し、河川及び周辺への影響の有無を確認
取付護岸(根固め含む）の維持状況 | [6 empty] | 破損、陥没、空洞化、吸い出し等がなうか護岸の状況を確認
高水敷保護工の維持状況 | [6 empty] | ピア及び低水護岸の維持状況を確認
施設周辺の河床洗掘の状況 | [6 empty] | 施設周辺において異常堆積・洗掘がないか確認
橋脚の根入れの状況等 | [6 empty] | 根入れの状況について、測量又は目視により確認
出水時及び異常時の情報連絡体制の整備状況 | [6 empty] | 情報連絡体制表を添付
橋梁の点検体制の状況 | [6 empty] | 出水期前に点検要領等に基づき実施しているか確認
占用地及びその周辺の清掃・除草の実施状況 | [6 empty] | 施設及びその周辺が清掃・除草されているか確認
その他施設管理状況 | [6 empty] | ﾋﾟｱ等に付着している流木等の状況、ｺﾞﾐ等の投棄がないか、添架物に異常がないかを確認
第三者の安全利用状況 | [6 empty] | 第三者に対して危険がないかを確認
占用標識の状況 | [6 empty] | 占用標識の有無・内容の確認
その他（ ）
前回の指摘事項の内容 |  |  |  |  | 改善の有無及び内容
※点検項目は各施設の状況に応じて追加・削除し河川管理者の確認を受ける。
※点検結果は出水期前に河川管理者に提出する。

## (公園等)
◆河川公園等 履行検査票 | [15 empty] | （別添）
[10 empty] | ◯ | ◯ | 年 | ◯ | ◯ | 月 | ◯ | ◯ | 日調整
施設名 |  |  | 所在地 |  |  |  | 河川距離標 （左・右岸） |  | 完成年月日 最新許可日
施設管理者 | 機関名 | 担当課 |  | 電話番号 |  | 前回点検年月日 | 今回点検年月日 | 点検者 | 役 職 |  |  |  |  | 氏 名
点 検 項 目 |  |  | 点検結果 (問題がある場合は具体的内容及びその対応を記載） |  |  |  | 備考（参考：確認項目）
施設周辺の異常等の状況 | [6 empty] | 施設周辺堤防の状況を確認し、河川への影響の有無を確認
出水時及び異常時の情報連絡体制の整備状況 | [6 empty] | 情報連絡体制表を添付
出水時の施設撤去の実効性 | [6 empty] | 撤去計画の実効性について確認
許可書と現地施設の整合性 | [6 empty] | 許可書の構造や数量と整合しているか確認
施設の安全利用に問題はないか | [6 empty] | 施設の老朽化の状況、利用者が安全に利用できるか確認
水際・水面部の安全利用に問題はないか | [6 empty] | 親水護岸等からの滑り落ち、水衝部への転落がないか等確認
水道・電気等の引き込みに問題はないか | [6 empty] | 公園内にある水道・電気設備に関して、安全利用問題がないか確認
投棄物はないか | [6 empty] | 不法駐車車両の有無、ゴミ、危険物の有無を確認
環境上（水質・動植物）の問題はないか | [6 empty] | 河川・親水池等の水質の異常、特定外来種の繁殖状況等を確認
占用地及びその周辺の清掃・除草の実施状況 | [6 empty] | 施設及びその周辺が清掃・除草されているか確認
占用標識及び境界杭の状況 | [6 empty] | 占用標識の有無・内容、境界杭の有無の確認
その他（ ）
前回の指摘事項の内容 |  |  |  |  | 改善の有無及び内容
備考
※点検項目は各施設の状況に応じて追加・削除し河川管理者の確認を受ける。
※点検結果は出水期前に河川管理者に提出する。

## (桟橋)
◆桟橋 履行検査票 | [15 empty] | （別添）
[10 empty] | ◯ | ◯ | 年 | ◯ | ◯ | 月 | ◯ | ◯ | 日調整
施設名 |  |  | 所在地 |  |  |  | 河川距離標 （左・右岸） |  | 完成年月日 最新許可日
施設管理者 | 機関名 | 担当課 |  | 電話番号 |  | 前回点検年月日 | 今回点検年月日 | 点検者 | 役 職 |  |  |  |  | 氏 名
点 検 項 目 |  |  | 点検結果 (問題がある場合は具体的内容及びその対応を記載） |  |  |  | 備考（参考：確認項目）
施設の整備状況（支持杭・踏板等） | [6 empty] | 施設本体の状況を確認し、河川及び周辺への影響の有無を確認
出水時における撤去の実効性 | [6 empty] | 出水時における撤去計画を添付
許可書と現地施設の整合性 | [6 empty] | 許可書の構造や数量と整合しているか確認
占用地及びその周辺の清掃・除草の実施状況 | [6 empty] | 施設及びその周辺が清掃・除草されているか確認
占用標識及び境界杭の状況 | [6 empty] | 占用標識の有無・内容、境界杭の有無の確認
投棄物はないか | [6 empty] | 不法投棄の有無、ゴミ、危険物の有無を確認
その他（ ）
前回の指摘事項の内容 |  |  |  |  | 改善の有無及び内容
備考
※点検項目は各施設の状況に応じて追加・削除し河川管理者の確認を受ける。
※点検結果は出水期前に河川管理者に提出する。

## 写真
点 検 状 況 写 真
事 前 点 検 表
施 設 名 | [6 empty] | 点 検 日 |  | 令和 年 月 日
|  |  |  | （ 写 真 貼 付 ） |  |  |  | （ 写 真 貼 付 ）
|  | （樋管等の場合：ゲート全開・全閉状況等） |  |  |  | （占用標識等）
| 写真説明： |  |  |  | 写真説明：