## 様式１_試行調査表（案）_原稿
|  |  |  | マッチング試行調査表（案） | [5 empty] | 様式－１
ニーズ側記入欄 | [5 empty] | シーズ側記入欄
①ニーズ提案者 | [5 empty] | ⑦シーズ応募者
②ニーズ名称 | [5 empty] | ⑧技術名称
③現場ニーズの概要 | [5 empty] | ⑨シーズ技術 の概要 | 【技術概要】 ・ 【懸案事項】 ・ 【対応が不可能な事項】 ・
④現場条件 |  | ・
⑤実施場所 |  | ・ |  |  |  | ⑩実施期間 | 令和 年 月 ～ 令和 年 月
⑥調査担当者及び連絡先 |  | TEL： MAIL： |  |  |  | ⑪調査担当者及び連絡先 | 正） TEL： MAIL： 副） TEL： MAIL：
評価項目 |  | １．従来技術の性能 |  | ２．ニーズの要求性能 |  | ３．シーズ技術の性能等
|  | ※1：シーズ技術の比較対象となるニーズの従来技術の内容と性能について評価項目ごとに具体的に記載する。 |  | ※2：ニーズ側が求める新技術の要求性能等を各評価項目に記載する。なるべく定量的な指標や基準も記載する。 |  | ※3：ニーズ側が記載した(2)シーズ技術に求める要求性能に対して、当該技術が対応できる性能や適用範囲等を記載する。 |  | ※4：(3)でシーズ側が記載したシーズ技術の性能等を検証するための試験方法・条件等を項目毎に記載する。また、その他にシーズ側の提案による性能評価の検証等が必要な場合は追記する。
|  | (1)ニーズの内容（比較する従来技術の内容） |  | (2)シーズ技術に求める要求性能 |  | (3)要求性能に対する当該技術の性能、適用範囲等 |  | (4)試行方法・条件
⑫現場試行前の確認項目 | 経済性 |  |  | ・ |  | ・ |  | ・ ※5：コスト算出に当たり、比較する従来技術と算出条件を統一すること。（作業範囲、数量、経費等） ※6：別途、費用算出の内訳を添付すること。 ※7：シーズ技術が価格未設定の場合は、今後の技術提供を踏まえた想定コストを記載すること。
|  | （コスト算出根拠： 積算基準、 実績） |  |  |  | （コスト算出根拠： 積算基準、 実績）
| 工程 | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・
| 品質・出来形 | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・
| 安全性 | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・
| 施工性 | ・ |  | ・ |  | ・ ・ |  | ・
| 環境 | ・ |  | ･ |  | ・ |  | ・
| その他 （ ） | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・
評価項目 |  | ４．現場試行結果により検証した内容と評価 | [7 empty] | 記載する際の注意点
|  | ※8：上記に記載した要求性能等に対して、現場試行結果により検証できた内容及び試行確認結果、各項目における気付き事項や留意事項、改善すべき項目等を記載する。また、従来技術と比較して項目毎に5段階評価の数字を記入する。（1：低下する、2：やや低下する、3：従来技術と同等である、4：従来技術よりも向上するが要求性能をクリア出来なかった、5：要求性能をクリア出来た、評価項目の対象としない場合は、「―」) | [7 empty] | ※9：評価結果は、必ず評価点に反映すること。
|  | (5)ニーズ側の検証内容と評価結果 |  |  | 評価点 | (6)シーズ側の検証内容と評価結果 |  |  | 評価点
⑬現場試行結果 | 経済性 | ・ |  |  |  | ・ |  |  |  | ※10：増減費用を記載すること。
| 工程 | ・ |  |  |  | ・ |  |  |  | ※11：作業工程ごとの時間と作業工程全体の合計時間を記載すること。
| 品質・出来形 | ・ |  |  |  | ・
| 安全性 | ・ |  |  |  | ・
| 施工性 | ・ |  |  |  | ・
| 環境 | ・ |  |  |  | ・
| その他 （ ） | ・ |  |  |  | ・
⑭その他 | 技術の成立性 （必須） | 【ニーズの満足度】 | 満足した 満足しない | ・ |  | 【実用化有無】 | 実用段階 開発段階 | ・ |  | ※12：ニーズ側はニーズの満足度と理由を記入する。シーズ側は技術の成熟度（実用化段階、開発段階）と技術提供の有無と時期を記入する。（必須項目）
| 将来性 （必須） | 【今後の活用予定】 | ・発注者指定に（ 適している 、 適さない） | ・ |  | 【試行継続の有無】 | 現場試行を終了 継続を希望 | ・ |  | ※13：ニーズ側は発注者指定の適否と理由、適用する時期等を記入する。シーズ側は現場試行の継続有無とその理由を記入する。（必須項目）
|  | 【改善点】 | ・ 技術の改善が必要 | ・ ※14：左欄 「技術の改善が必要」にチェックがある場合は、改善点を必ず記載すること。
| 活用効果 | ・ ・ ・ ・ |  |  |  | ・ ・ ・ ・ |  |  |  | ※15：6つの評価項目（経済性～環境）について効果がどうだったか記入する。（必須項目） 例：安全性が〇〇のため向上する。
| 生産性の向上 （省力化、効率化） | ・ ・ |  |  |  | ・ ・ |  |  |  | ※16：生産性向上（省力化、効率化）に関して記入してください。 （〇〇のため人員削減につながる。苦渋作業が削減できる。必須項目）
事務局記入欄
総評 | 技術の成立性
将来性
活用効果
生産性の向上 （省力化、効率化）

## 様式１_概要図・写真等_原稿
マッチング試行調査表（案） | 様式－１
技術の概要図及び現場試行写真等

## 試行調査表（案）_記載例
|  |  |  | マッチング試行調査表（案） | [5 empty] | 様式－１
ニーズ側記入欄 | [5 empty] | シーズ側記入欄
①ニーズ提案者 |  | ○○出張所 |  |  |  | ⑦シーズ応募者 | 〇〇株式会社
②ニーズ名称 |  | 熟練した点検員により、点検表に結果を入力していた。 |  |  |  | ⑧技術名称 | ●●機械設備維持管理システム
③現場ニーズの概要 |  | 点検時の計測データを、機械設備維持管理システム※として自動登録したい。 |  |  |  | ⑨シーズ技術 の概要 | 【技術概要】 ・点検時の計測データを自動登録できる技術 ・サポートサービス InsBuddyは、ニーズの方のタブレットにアプリをインストールするだけで、タブレットに直接点検結果を書き込め、お客様の事務所と点検結果を共有することができます 【懸案事項】 ・機械設備維持管理システム用データ形式を開示願います。 ・タブレット、EXCEL、ブラウザはご用意願います。 【対応が不可能な事項】 ・グラフ作成はできません。
④現場条件 |  | ・水門・排水機場の点検で使用
⑤実施場所 |  | ・●●（●●県●●市●●〇－〇－〇）、・●●（●●県●●市●●〇－〇－〇） |  |  |  | ⑩実施期間 | 令和２年●月 ～ 令和３年●月
⑥調査担当者及び連絡先 |  | ●●課●●係長 ●● ●● TEL：●● MAIL：●●@●●.●●.●● |  |  |  | ⑪調査担当者及び連絡先 | 正）●●課●●係長 ●● ●● TEL：●● MAIL：●●@●●.●●.●● ※正、副を記載すること 副）●●課●●係長 ●● ●● TEL：●● MAIL：●●@●●.●●.●●
評価項目 |  | １．従来技術の性能 |  | ２．ニーズの要求性能 |  | ３．シーズ技術の性能等
|  | ※1：シーズ技術の比較対象となるニーズの従来技術の内容と性能について評価項目ごとに具体的に記載する。 |  | ※2：ニーズ側が求める新技術の要求性能等を各評価項目に記載する。なるべく定量的な指標や基準も記載する。 |  | ※3：ニーズ側が記載した(2)シーズ技術に求める要求性能に対して、当該技術が対応できる性能や適用範囲等を記載する。 |  | ※4：(3)でシーズ側が記載したシーズ技術の性能等を検証するための試験方法・条件等を項目毎に記載する。また、その他にシーズ側の提案による性能評価の検証等が必要な場合は追記する。
|  | (1)ニーズの内容（比較する従来技術の内容） |  | (2)シーズ技術に求める要求性能 |  | (3)要求性能に対する当該技術の性能、適用範囲等 |  | (4)試行方法・条件
⑫現場試行前の確認項目 | 経済性 | ・●●円/1施設 （内訳）点検費用（人件費） ●●円 点検結果作成費用（人件費） ●●円 |  | ・点検結果のデータを維持管理システムに自動登録することで、人件費削減（コスト縮減）を図りたい。 ・○○円削減/1施設 |  | ・点検結果を紙ではなくタブレットに入力し、維持管理システムへ自動と登録が可能。 ・○○円削減/1施設 （内訳）初回導入費用 ●●円 点検費用（人件費） ●●円 点検結果作成費用（人件費） ●●円 |  | ・従来の紙の記載の場合と、タブレット入力の場合で、時間を測り、経済性を比較する。 ※5：コスト算出に当たり、比較する従来技術と算出条件を統一すること。（作業範囲、数量、経費等） ※6：別途、費用算出の内訳を添付すること。 ※7：シーズ技術が価格未設定の場合は、今後の技術提供を踏まえた想定コストを記載すること。
|  | （コスト算出根拠： 積算基準、 実績） |  |  |  | （コスト算出根拠： 積算基準、 実績）
| 工程 | ・点検者が点検結果を紙面に転記している。 ・点検者が点検結果を点検表へ入力している。 |  | ・点検結果のデータを維持管理システムに自動登録することで、現場作業を軽減（工程短縮）を図りたい。 |  | ・タブレットに記入することで、手書きの点検表からエクセルへデータ入力する必要がなくなるため、工程短縮が可能。 |  | ・従来の紙の記載の場合と、タブレット入力の場合で、時間を測り、工程を比較する。
| 品質・出来形 | ・点検員が点検結果を点検表へ記入している。 |  | ・記入ミスを排除したい。 |  | ・タブレットに記入したデータは、維持管理システムへ自動登録されるため、記入ミスはない。 |  | ・点検結果と維持管理システムの入力結果を比較し、品質・出来形を確認する。
| 安全性 | ― |  | ― |  | ・従来、点検用紙とカメラの両方を携帯していたが、タブレットで記入及び撮影ができるため、携帯する品目が少なく、機械への巻き込み等のおそれが低減し、安全性が向上。 |  | ・点検員に、アンケートを実施する。
| 施工性 | ・点検員に専門的な知識を求められる。 |  | ・専門的な知識がなくても、簡単に操作が可能。 ・簡単な操作説明で、操作できる仕様としたい。 |  | ・特に難しい操作がないものとする。 ・タブレットの画面で、点検方法を誘導できるものとする。 |  | ・点検員に、簡単な操作説明を行い、タブレットによる入力を実施する。
| 環境 | ― |  | ― |  | ・ペーパーレスによる環境負荷の低減。 |  | ―
| その他 （ ） | ― |  | ― |  | － |  | ―
評価項目 |  | ４．現場試行結果により検証した内容と評価 | [7 empty] | 記載する際の注意点
|  | ※8：上記に記載した要求性能等に対して、現場試行結果により検証できた内容及び試行確認結果、各項目における気付き事項や留意事項、改善すべき項目等を記載する。また、従来技術と比較して項目毎に5段階評価の数字を記入する。（1：低下する、2：やや低下する、3：従来技術と同等である、4：従来技術よりも向上するが要求性能をクリア出来なかった、5：要求性能をクリア出来た、評価項目の対象としない場合は、「―」) | [7 empty] | ※9：評価結果は、必ず評価点に反映すること。
|  | (5)ニーズ側の検証内容と評価結果 |  |  | 評価点 | (6)シーズ側の検証内容と評価結果 |  |  | 評価点
⑬現場試行結果 | 経済性 | ・点検毎に発生していたデータ転記等の人件費がなくなることで、●●円削減でき、経済性が向上する。 |  |  | 5 | ・点検結果の点検表への転記作業に要する人件費が●●円削減できるため、経済性が向上できた。 |  |  | 4 | ※10：増減費用を記載すること。
| 工程 | ・点検後の転記作業が不要となることで１施設あたり●●分程度時間が削減でき、工程が短縮された。 ・点検時間 ●●分 ・点検点検表への入力 ●●分（●●分低減） |  |  | 5 | ・計測記録の事前準備、点検後の点検表への転記作業が無くなるため、１施設あたり●分程度作業時間を削減でき、工程が短縮された。 ・点検時間 ●●分 ・点検点検表への入力 ●●分（●●分低減） |  |  | 5 | ※11：作業工程ごとの時間と作業工程全体の合計時間を記載すること。
| 品質・出来形 | ・点検結果と維持管理システムの入力結果を比較し、記入ミスがないことが確認できた。 ・点検作業後、人が介することなく指定様式を自動生成でき、誤記等の品質低下要因も除去できる。 |  |  | 5 | ・点検結果と維持管理システムの入力結果を見比べた結果、自動で点検結果が点検表へ正しく転記されていたことが確認できた。 ・点検表への転記ミスがなく、品質・出来形の向上が確認できた。 |  |  | 5
| 安全性 | ・従来の点検に比べ、カメラの携帯がなくなったことから、機械への巻き込み等による危険性が低減する。 ・点検者へのアンケートの結果、安全性が向上したことを確認できた。 |  |  | 4 | ・カメラの携帯が無くなることで両手が空くため、転倒の危険リスクを軽減することができ、安全性が向上できた。 ・点検者へのアンケート調査から、安全性を向上できたことが確認できた。 |  |  | 4
| 施工性 | ・シーズ側の30分程度の操作説明だけで、点検結果を入力することができた。 ・特に難しい操作もなく、専門知識が不要であり施工性が向上する。 |  |  | 4 | ・操作がわかりやすく短期間で操作方法を習得できるため、本システムを簡単な事前説明で問題なく使用することができた。 ・点検に必要な専門的知識が要らないため、施工性が向上できた。 |  |  | 5
| 環境 | ― |  |  | ― | ― |  |  | ―
| その他 （ ） | ― |  |  | ― | ― |  |  | ―
⑭その他 | 技術の成立性 （必須） | 【ニーズの満足度】 | 満足した 満足しない | ・求めていたニーズを満たし、さらに求めていなかった安全性も向上したため |  | 【実用化有無】 | 実用段階 開発段階 | ・試行結果を元に、令和〇年〇月までにサービス提供予定（又は 今後、サービスの提供について、検討する予定である。既にサービスを提供している）。 |  | ※12：ニーズ側はニーズの満足度と理由を記入する。シーズ側は技術の成熟度（実用化段階、開発段階）と技術提供の有無と時期を記入する。（必須項目）
| 将来性 （必須） | 【今後の活用予定】 | ・発注者指定に（ 適している 、 適さない） | ・令和●年度の発注業務で発注者指定を実施予定 |  | 【試行継続の有無】 | 現場試行を終了 継続を希望 | ・データを収集できたため、現場試行を終了します。 |  | ※13：ニーズ側は発注者指定の適否と理由、適用する時期等を記入する。シーズ側は現場試行の継続有無とその理由を記入する。（必須項目）
|  | 【改善点】 | ・ 技術の改善が必要 | ・ ※14：左欄 「技術の改善が必要」にチェックがある場合は、改善点を必ず記載すること。
| 活用効果 | ・点検毎に発生していた点検表の作成等に必要な人件費がなくなるため、経済性が向上する。 ・点検後の転記作業が不要となるため、工程が短縮する。 ・点検結果が点検表へ自動で転記されるため、誤記等がなく品質が向上する。 ・カメラの携帯がなくなったことから、設備への巻き込み事故等の危険性が低減し、安全性が向上する。 ・操作が容易で専門的知識が不要であるため、施工性が向上する。 |  |  |  | ・点検結果の点検表への転記作業に要する人件費が削減できるため、経済性が向上する。 ・計測記録の事前準備、点検後の点検表への転記作業が無くなるため工程が短縮し、施工性が向上する。 ・自動で生成される点検表に、点検結果の転記ミスが無くなるため、品質・出来形の向上が確認する。 ・両手が空くため、転倒の危険リスクが軽減することができ、安全性が向上する。 |  |  |  | ※15：6つの評価項目（経済性～環境）について効果がどうだったか記入する。（必須項目） 例：安全性が〇〇のため向上する。
| 生産性の向上 （省力化、効率化） | ・画像処理、音声認識技術等が搭載されることで更なる省力化が期待される。 ・故障発生時、故障の有無をクラウド上のデータベースから検索する機能も搭載可能であるため、原因の特定に活用できる。 |  |  |  | ・画像処理、音声認識技術等が付加されれば、さらに施工性が向上し、更なる省力化が期待される。 ・設備に異常発生した際、クラウド上のデータベースから故障状況を検索する機能も搭載できる。 |  |  |  | ※16：生産性向上（省力化、効率化）に関して記入してください。 （〇〇のため人員削減につながる。苦渋作業が削減できる。必須項目）
事務局記入欄
総評 | 技術の成立性
将来性
活用効果
生産性の向上 （省力化、効率化）
【記載例】
従来技術の諸元を記載してください。
この項目をクリアした場合、評価は3点となります。
求める要求水準を記載してください。
要求性能を満たした場合は評価点は5点となります。
ニーズ側の要求水準を参考に、試行技術の性能、適用範囲等を記載して下さい。 必ずしも要求性能を満足させる必要はありません。
当初記載した従来技術の内容とシーズ技術に対する要求性能、試行結果を対比し、出来るだけ客観的に評価してください。 また、この項目に記載した内容が公表されます。
当初ニーズ側が記載した従来技術の内容とシーズ技術に対する要求性能、試行結果を対比し、試験方法、条件を考慮の上、出来るだけ客観的に評価してください。 また、この項目に記載した内容が公表されます。

## 概要図・写真等_記載例
マッチング試行調査表（案） | 様式－１
技術の概要図及び現場試行写真等
【記載例】
【技術の概要図】
【技術の概要図】
【現場試行状況の写真】
【従来工法の写真】（手書き）
【新工法の写真】（タブレット）
【点検表のサンプル】