## 樋門・樋管・水門_様式1-1
２．樋門・樋管・水門 基 本 検 査 票
検査様式１－１
Ⅰ 一般事項（工作物管理者が記入）
履行検査日：令和 年 月 日（ 曜日）
工作物名
位 置 |  |  |  | 川水系 | [5 empty] | 川 |  |  |  | 岸
| 左岸 |  |  |  | ㎞ |  |  | ｍ | 地先名 | 左岸
| 右岸 |  |  |  | ㎞ |  |  | ｍ |  | 右岸
管理者 | 許可受者
管理部署名
担当者役職・氏名
| 所在地 |  |  |  | 〒
| 連絡先 | 勤務時間内 |  |  | 電話 | [6 empty] | FAX
|  | 勤務時間外 |  |  | 電話 | [6 empty] | FAX
連絡用メールアドレス
現地検査立会者 | 所属・役職・氏名
| 連絡先 |  |  |  | 電話 | [6 empty] | FAX
Ⅱ 検査対象該当種目（工作物管理者が記入）
① 河川法許可
河川法許可 （期間を記入） |  | 当初 | [6 empty] | から | [5 empty] | まで
|  | 更新 | [6 empty] | から | [5 empty] | まで
② 施設諸元
種類、設置目的 |  |  | 取水・用水 排水 その他( )
函渠の大きさ等 |  |  | 円形 | 径 |  |  | ｍ |  |  |  | 長さ |  |  | ｍ |  | 連
|  |  | 矩形 |  |  | ｍ | × |  |  | ｍ | 長さ |  |  | ｍ |  | 連
ゲートの大きさ等 |  | 形式： | [6 empty] | ｍ × ｍ | [6 empty] | 門
|  | 形式： | [6 empty] | ｍ × ｍ | [6 empty] | 門
③ 施設・設備の状況 | [8 empty] | ③ 施設・設備の状況
現施設の設置年 | [8 empty] | 項 目 |  |  |  | 該当設備の有無等
項 目 |  | 該当設備の有無等 | [6 empty] | 門柱・管理階段 |  |  |  | 有 無
柔構造 |  | 該当 非該当 | [6 empty] | 手摺り・柵 |  |  |  | 有 無
低水護岸 |  | 有 無 | [6 empty] | ポンプ場 |  |  |  | 有 無
高水護岸 |  | 有 無 | [6 empty] | 占用看板 |  |  |  | 有 無
函 渠 |  | 有 無 | [6 empty] | 占用範囲の明示 |  |  |  | 有 無
取付水路 |  | 有 無 | [6 empty] | ④ 前年度履行検査の状況
ゲート |  | 有 無 | [6 empty] | 項 目 |  |  |  | 該当種目の有無
管理橋 |  | 有 無 | [6 empty] | 指摘事項 |  |  |  | 有 無
操作台、操作室 |  | 有 無 | [6 empty] | 指摘事項への対応 |  |  |  | 有 無
※注１「基本検査票」は、工作物管理者がⅠ、Ⅱの項目について、記入及び資料・施設の有無を記入する。

## 樋門・樋管・水門_様式1-1_記載要領
２．樋門・樋管・水門 基 本 検 査 票
検査様式１－１
Ⅰ 一般事項（工作物管理者が記入）
履行検査日：平成 年 月 日（ 曜日）
工作物名
位 置 |  |  |  | 川水系 | [5 empty] | 川 |  |  |  | 岸
| 左岸 |  |  |  | ㎞ |  |  | ｍ | 地先名 | 左岸
| 右岸 |  |  |  | ㎞ |  |  | ｍ |  | 右岸
管理者 | 許可受者
管理部署名
担当者役職・氏名
| 所在地 |  |  |  | 〒
| 連絡先 | 勤務時間内 |  |  | 電話 | [6 empty] | FAX
|  | 勤務時間外 |  |  | 電話 | [6 empty] | FAX
連絡用メールアドレス
現地検査立会者 | 所属・役職・氏名
| 連絡先 |  |  |  | 電話 | [6 empty] | FAX
Ⅱ 検査対象該当種目（工作物管理者が記入）
① 河川法許可
河川法許可 （期間を記入） |  | 当初 | [6 empty] | から | [5 empty] | まで
|  | 最新 | [6 empty] | から | [5 empty] | まで
② 施設諸元
種類、設置目的 |  |  | 取水・用水 排水 その他( )
函渠の大きさ等 |  |  | 円形 | 径 |  |  | ｍ |  |  |  | 長さ |  |  | ｍ |  | 連
|  |  | 矩形 |  |  | ｍ | × |  |  | ｍ | 長さ |  |  | ｍ |  | 連
ゲートの大きさ等 |  | 形式： | [6 empty] | ｍ × ｍ | [6 empty] | 門
|  | 形式： | [6 empty] | ｍ × ｍ | [6 empty] | 門
③ 施設・設備の状況 | [8 empty] | ③ 施設・設備の状況
現施設の設置年 | [8 empty] | 項 目 |  |  |  | 該当設備の有無等
項 目 |  | 該当設備の有無等 | [6 empty] | 門柱・管理階段 |  |  |  | 有 無
柔構造 |  | 該当 非該当 | [6 empty] | 手摺り・柵 |  |  |  | 有 無
低水護岸 |  | 有 無 | [6 empty] | ポンプ場 |  |  |  | 有 無
高水護岸 |  | 有 無 | [6 empty] | 占用看板 |  |  |  | 有 無
函 渠 |  | 有 無 | [6 empty] | 占用範囲の明示 |  |  |  | 有 無
取付水路 |  | 有 無 | [6 empty] | ④ 前年度履行検査の状況
ゲート |  | 有 無 | [6 empty] | 項 目 |  |  |  | 該当種目の有無
管理橋 |  | 有 無 | [6 empty] | 指摘事項 |  |  |  | 有 無
操作台、操作室 |  | 有 無 | [6 empty] | 指摘事項への対応 |  |  |  | 有 無
※注１「基本検査票」は、工作物管理者がⅠ、Ⅱの項目について、記入及び資料・施設の有無を記入する。
【記入上の注意】
① 現地検査の実施日を記入して下さい。（書面のみの場合は提出日）
② 樋門・樋管・水門の名称を記入して下さい。
③ 水系名と河川名、左右岸の別を記入して下さい。（右岸、左岸または左右岸）
④ 工作物設置位置の河川の距離標を記入して下さい。（延長が長い場合は始点・終点）
⑤ 工作物が設置されている地先名を記入して下さい。（丁目または大字まで）
⑥ 許可受者を記入して下さい。（例：○○県知事 ○○○○）
⑦ 実際に管理している機関名、部署名、事務所名等を記入して下さい。
⑧ 実際に管理している部署の担当者を記入してください。検査結果の通知先とします。また補修等の指示があった場合や、災害時の対応窓口となって頂きます。
⑨ 現地検査に立ち会う代表者の所属、役職、氏名、電話番号、FAX番号を記入してください。現地検査後の検査内容の再確認等に使用します。
⑩ 工作物の当初の河川法許可の期間を記入して下さい。
⑪ 工作物の現在の河川法許可の期間を記入して下さい。
⑫ 樋管、樋門の種類、設置目的を記入して下さい。
⑬ 函渠の大きさを記入して下さい。
⑭ ゲートの形式、大きさ等を記入して下さい。
⑮ 現施設の設置年を記入して下さい。
⑯ 項目にある施設の有無や該当・非該当について、○をつけて下さい。
記入のポイント
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

## 様式1-2
検査様式１－２
（３） 履行検査時の指摘事項対応表 （占用物件管理者が記入）
占用物件名（ ）
検 査 日 | 河川管理者からの指摘 |  | 占用物件管理者
| 指摘箇所 | 指摘内容 | 対策等実施状況
対策実施日又は予定
年 月 日 |  |  | 対策内容
対策実施日又は予定
年 月 日 |  |  | 対策内容
対策実施日又は予定
年 月 日 |  |  | 対策内容
対策実施日又は予定
年 月 日 |  |  | 対策内容
対策実施日又は予定
年 月 日 |  |  | 対策内容
対策実施日又は予定
年 月 日 |  |  | 対策内容
※記入順序は、直近の履行検査より、過去へ遡って記入して下さい。
また、指摘が無い場合でも、”なし”と記入して下さい。

## 樋門・樋管・水門_様式2
樋門・樋管・水門 履行検査用 チェックシート （３枚のうちの１） | [5 empty] | 検査様式２
年 月 日調整
工作物名
項 目 |  | 確認または点検内容 | 工作物管理者による 点検結果(注1) |  | 問題あり・異常ありの場合は具体的内容及びその対応を記載(注2) | 検査官 確認 (注3)
河川法許可 |  | 占用関係の必要書類は揃っているか | 問題なし | 問題あり
|  | 占用期間内にあるか | 期間内 | 期間外
占用範囲の明示 |  | 占用範囲は明確か。占用境界杭等の設置有無 | 問題なし | 問題あり
占用表示板 |  | 設置の有無 | 有り | 無し
|  | 損傷の有無、塗装の状況、掲示の内容 | 問題なし | 問題あり
周辺堤防 |  | 天端、法面に亀裂、抜け上がり、空洞化などがないか | 無し | 有り
|  | 法面、天端、法尻、小段、堤脚水路からの噴砂、漏水などの異常 | 無し | 有り
|  | 植生の異常 | 無し | 有り
低水護岸 | 上流部 | 亀裂、破損、陥没、空洞化、吸い出しなどがないか | 無し | 有り
|  | 端部（堤防すりつけ部)付近の異常の有無 | 無し | 有り
| 下流部 | 亀裂、破損、陥没、空洞化、吸い出しなどがないか | 無し | 有り
|  | 端部（堤防すりつけ部)付近の異常の有無 | 無し | 有り
高水護岸 | 上流部 | 亀裂、破損、陥没、空洞化、吸い出しなどがないか | 無し | 有り
|  | 端部（堤防すりつけ部)付近の異常の有無 | 無し | 有り
| 下流部 | 亀裂、破損、陥没、空洞化、吸い出しなどがないか | 無し | 有り
|  | 端部（堤防すりつけ部)付近の異常の有無 | 無し | 有り
根固・護床工 |  | 亀裂、破損、陥没、空洞化、吸い出し、流出などがないか | 無し | 有り
高水敷保護工 |  | 亀裂、破損、陥没、空洞化、吸い出し、流出などがないか | 無し | 有り
河床の状況 |  | 施設周辺において異常な洗掘があるか | 無し | 有り
|  | 周辺で施設や河川管理施設に影響を及ぼすような河床の変化や兆候 | 無し | 有り
函体・翼壁・管理用階段等 |  | 亀裂、たわみ、折れ曲がり、継ぎ手の開きがあり、拡大している | 無し | 有り
|  | 横断箇所の堤防天端の抜け上がり、空洞化、亀裂、段差等の異常 | 無し | 有り
|  | 構造物の接合部の開き、段差があり、拡大している。止水板の破断などの異常 | 無し | 有り
取付水路 |  | 護岸に漏水、亀裂、破損、陥没、空洞化、吸い出しなどがないか | 無し | 有り
|  | 堆砂、ゴミ、流木等の状況 | 問題なし | 問題あり
門柱 |  | 門柱に傾きや亀裂、コンクリートの劣化等の異常がないか | 無し | 有り
樋門・樋管・水門 履行検査用 チェックシート （３枚のうちの２） | [5 empty] | 検査様式２
年 月 日調整
工作物名
項 目 |  | 確認または点検内容 | 工作物管理者による 点検結果(注1) |  | 問題あり・異常ありの場合は具体的内容及びその対応を記載(注2) | 検査官 確認 (注3)
ゲート |  | 開閉状況の異常、漏水の状況 | 問題なし | 問題あり
|  | 錆、腐食、塗装劣化の進行 | 問題なし | 問題あり
|  | 戸当たり部や扉体の亀裂、変形、ゆがみなどの異常 | 無し | 有り
|  | 戸当たり部の堆砂、ゴミ等の異物の集中 | 問題なし | 問題あり
|  | 操作時間（全閉 → 全開) | 分 秒
|  | 操作時間（全開 → 全閉) | 分 秒
|  | 開閉装置の異常 | 無し | 有り
量水標 |  | 損傷の有無、読み取りの状況 | 問題なし | 問題あり
管理橋、操作台、階段 |  | 計画高水位以上に設置されているか | いる | いない
|  | 損傷の有無、塗装の状況 | 問題なし | 問題あり
手摺り・転落防止柵 |  | 損傷、破損、ぐらつき、塗装劣化、腐食等がないか | 無し | 有り
|  | 高さは防護柵設置基準等の基準どおりか | 問題なし | 問題あり
|  | 門柱等との隙間 | 問題なし | 問題あり
操作・管理等に 関する規程・要領 |  | 操作規則、管理規程の有無 | 有り | 無し
|  | 操作規則、管理規程等に基づいた操作ルールになっているか | いる | いない
|  | 管理担当者や出水時など緊急時情報連絡体制を明記した連絡体制表 | 問題なし | 問題あり
管理、点検体制の状況 |  | 土木構造物で出水期前に点検要領に基づき点検しているか | している | していない
|  | ゲート及び機械設備で出水期前に点検要領に基づき点検しているか | している | していない
|  | 点検実施日 | 月 日
|  | その他定期点検等の実施状況 | 異常なし | 異常あり
操作状況 |  | 取水規程、管理規程、操作要領等に基づく操作記録簿の確認 | 有り | 無し
施設の維持管理計画 |  |  | 有り | 無し
占用地の管理状況 |  | 周辺を含めた占用地の清掃・除草の状況 | 問題なし | 問題あり
樋門・樋管・水門 履行検査用 チェックシート （３枚のうちの３） | [5 empty] | 検査様式２
年 月 日調整
工作物名
項 目 |  | 確認または点検内容 | 工作物管理者による 点検結果(注1) |  | 問題あり・異常ありの場合は具体的内容及びその対応を記載(注2) | 検査官 確認 (注3)
第三者の安全利用 |  | 管理橋、操作室への侵入防止措置 | 問題なし | 問題あり
|  | 函体内への侵入防止措置または立入禁止、注意喚起看板の有無 | 有り | 無し
|  | 増水時における階段への侵入防止措置 | 実施して いる | 実施して いない
|  | その他の危険防止措置(管理橋下空頭の注意喚起、緩衝材設置など) | 実施して いる | 実施して いない
その他 |  |  | 問題なし | 問題あり
その他施設管理者が懸念する事項
※注1 「工作物管理者による点検結果」欄は、工作物管理者による”点検結果”によりどちらかに○をつける。
※注2 欄が足りない場合は別途記入した用紙を追加して添付する。(様式自由)
※注3 「検査官確認」欄は、検査時に検査官が行った判定により○、×をつける。
※注4 施設がない、または該当しない場合は該当する項目に斜線を引く。

## 樋門・樋管・水門_様式2_記載要領
樋門・樋管・水門 履行検査用 チェックシート （３枚のうちの１） | [5 empty] | 検査様式２
年 月 日調整
工作物名
項 目 |  | 確認または点検内容 | 工作物管理者による 点検結果(注1) |  | 問題あり・異常ありの場合は具体的内容及びその対応を記載(注2) | 検査官 確認 (注3)
河川法許可 |  | 占用関係の必要書類は揃っているか | 問題なし | 問題あり
|  | 占用期間内にあるか | 期間内 | 期間外
占用範囲の明示 |  | 占用範囲は明確か。占用境界杭等の設置有無 | 問題なし | 問題あり
占用表示板 |  | 設置の有無 | 有り | 無し
|  | 損傷の有無、塗装の状況、掲示の内容 | 問題なし | 問題あり
周辺堤防 |  | 天端、法面に亀裂、抜け上がり、空洞化などがないか | 無し | 有り
|  | 法面、天端、法尻、小段、堤脚水路からの噴砂、漏水などの異常 | 無し | 有り
|  | 植生の異常 | 無し | 有り
低水護岸 | 上流部 | 亀裂、破損、陥没、空洞化、吸い出しなどがないか | 無し | 有り
|  | 端部（堤防すりつけ部)付近の異常の有無 | 無し | 有り
| 下流部 | 亀裂、破損、陥没、空洞化、吸い出しなどがないか | 無し | 有り
|  | 端部（堤防すりつけ部)付近の異常の有無 | 無し | 有り
高水護岸 | 上流部 | 亀裂、破損、陥没、空洞化、吸い出しなどがないか | 無し | 有り
|  | 端部（堤防すりつけ部)付近の異常の有無 | 無し | 有り
| 下流部 | 亀裂、破損、陥没、空洞化、吸い出しなどがないか | 無し | 有り
|  | 端部（堤防すりつけ部)付近の異常の有無 | 無し | 有り
根固・護床工 |  | 亀裂、破損、陥没、空洞化、吸い出し、流出などがないか | 無し | 有り
高水敷保護工 |  | 亀裂、破損、陥没、空洞化、吸い出し、流出などがないか | 無し | 有り
河床の状況 |  | 施設周辺において異常な洗掘があるか | 無し | 有り
|  | 周辺で施設や河川管理施設に影響を及ぼすような河床の変化や兆候 | 無し | 有り
函体・翼壁・管理用階段等 |  | 亀裂、たわみ、折れ曲がり、継ぎ手の開きがあり、拡大している | 無し | 有り
|  | 横断箇所の堤防天端の抜け上がり、空洞化、亀裂、段差等の異常 | 無し | 有り
|  | 構造物の接合部の開き、段差があり、拡大している。止水板の破断などの異常 | 無し | 有り
取付水路 |  | 護岸に漏水、亀裂、破損、陥没、空洞化、吸い出しなどがないか | 無し | 有り
|  | 堆砂、ゴミ、流木等の状況 | 問題なし | 問題あり
門柱 |  | 門柱に傾きや亀裂、コンクリートの劣化等の異常がないか | 無し | 有り
樋門・樋管・水門 履行検査用 チェックシート （３枚のうちの２） | [5 empty] | 検査様式２
年 月 日調整
工作物名
項 目 |  | 確認または点検内容 | 工作物管理者による 点検結果(注1) |  | 問題あり・異常ありの場合は具体的内容及びその対応を記載(注2) | 検査官 確認 (注3)
ゲート |  | 開閉状況の異常、漏水の状況 | 問題なし | 問題あり
|  | 錆、腐食、塗装劣化の進行 | 問題なし | 問題あり
|  | 戸当たり部や扉体の亀裂、変形、ゆがみなどの異常 | 無し | 有り
|  | 戸当たり部の堆砂、ゴミ等の異物の集中 | 問題なし | 問題あり
|  | 操作時間（全閉 → 全開) | 分 秒
|  | 操作時間（全開 → 全閉) | 分 秒
|  | 開閉装置の異常 | 無し | 有り
量水標 |  | 損傷の有無、読み取りの状況 | 問題なし | 問題あり
管理橋、操作台、階段 |  | 計画高水位以上に設置されているか | いる | いない
|  | 損傷の有無、塗装の状況 | 問題なし | 問題あり
手摺り・転落防止柵 |  | 損傷、破損、ぐらつき、塗装劣化、腐食等がないか | 無し | 有り
|  | 高さは防護柵設置基準等の基準どおりか | 問題なし | 問題あり
|  | 門柱等との隙間 | 問題なし | 問題あり
操作・管理等に 関する規程・要領 |  | 操作規則、管理規程の有無 | 有り | 無し
|  | 操作規則、管理規程等に基づいた操作ルールになっているか | いる | いない
|  | 管理担当者や出水時など緊急時情報連絡体制を明記した連絡体制表 | 問題なし | 問題あり
管理、点検体制の状況 |  | 土木構造物で出水期前に点検要領に基づき点検しているか | している | していない
|  | ゲート及び機械設備で出水期前に点検要領に基づき点検しているか | している | していない
|  | 点検実施日 | 月 日
|  | その他定期点検等の実施状況 | 異常なし | 異常あり
操作状況 |  | 取水規程、管理規程、操作要領等に基づく操作記録簿の確認 | 有り | 無し
施設の維持管理計画 |  |  | 有り | 無し
占用地の管理状況 |  | 周辺を含めた占用地の清掃・除草の状況 | 問題なし | 問題あり
樋門・樋管・水門 履行検査用 チェックシート （３枚のうちの３） | [5 empty] | 検査様式２
年 月 日調整
工作物名
項 目 |  | 確認または点検内容 | 工作物管理者による 点検結果(注1) |  | 問題あり・異常ありの場合は具体的内容及びその対応を記載(注2) | 検査官 確認 (注3)
第三者の安全利用 |  | 管理橋、操作室への侵入防止措置 | 問題なし | 問題あり
|  | 函体内への侵入防止措置または立入禁止、注意喚起看板の有無 | 有り | 無し
|  | 増水時における階段への侵入防止措置 | 実施して いる | 実施して いない
|  | その他の危険防止措置(管理橋下空頭の注意喚起、緩衝材設置など) | 実施して いる | 実施して いない
その他 |  |  | 問題なし | 問題あり
その他施設管理者が懸念する事項
※注1 「工作物管理者による点検結果」欄は、工作物管理者による”点検結果”によりどちらかに○をつける。
※注2 欄が足りない場合は別途記入した用紙を追加して添付する。(様式自由)
※注3 「検査官確認」欄は、検査時に検査官が行った判定により○、×をつける。
※注4 施設がない、または該当しない場合は該当する項目に斜線を引く。
【記入上の注意】
① 本チェックシートを作成した日を記入して下さい。
② 張り芝のはがれ、裸地化、樹木の侵入、植生を好む植物の繁茂などについて確認して下さい。
③ ゲートの全閉・全開については、自主点検による結果で時間を記入して下さい。また、その際の写真を添付して下さい。履行検査時には開閉検査は省略します。
⑤ 施設維持管理計画について履行検査時に提示して下さい。(H２４年12月までに作成し、提出して頂くことになっています。）
⑤ 護岸に階段が設置されている場合、増水時に侵入防止措置(カラーコーンを置くなど)を実施しているかについて確認して下さい。
①
②
②
③
④
⑤
記入のポイント