## 転記用シート２
被 災 情 報 伝 達 様 式 | [41 empty] | 様式１
基 本 情 報 | [14 empty] | 管理官署/入居官署 | 震度 | 報告日時 |  |  | 施設の被災情報 | [16 empty] | 連絡事項 |  |  | 国土交通省 記入欄
施設識別 コード | 省庁 | 部局名 | 施設名 | 施設所在地 |  |  | 主要建築物 延べ面積 （㎡） | 主要建築物 建築年月 | 主要建築物の構造・階数 |  |  | 優先対応施設 |  | 除外 施設 （要領 5.(4)） |  |  | 日付 | 時刻 | 第○報 | ０．建物調査可否 |  |  | 1.外観 | 2.建物外部の被害 |  |  |  | ３．建物内部・ライフラインの被害 | [7 empty] | 4.他 | 建物被害の有無 | 建物の継続使用の状況 | 現地調査の要否 | 現地調査の実施状況 | 被 害 概 要 （※特記事項等より） | 備 考
[20 empty] | ①建物 |  | ②周辺 | ① | ①構造 | ②落下危険物 |  |  | ①構造 | ②建物内部 |  |  | ③電源 |  | ④水 | ➄他 | 人的被害
|  |  |  | 都道 府県 | 市区 町村 | 番地 |  |  | 構造 | 地上 階数 | 地下 階数 |  | 震度観測点 | [6 empty] | 火災 | 建物浸水 | 敷地及び周辺 | 倒壊・崩壊、傾斜 | 損傷 | 窓ガラス | 外装材 | 看板・機器類 | 損傷 | 天井落下 | 漏水 | その他 | 非常用発電設備 | 停電 | 断水 | その他建物の被害
[20 empty] | あ | い | う | え | お | か | き | く | け | こ | さ | し | す | せ | そ | た | ち | a/x | b/y | c/z
2103008 | ○○省 | ○○本部 | ○○港湾合同庁舎 | △△県 | ○○市 | ××2-6-15 | 3000 | 1985-02-01 | RC（鉄筋コンクリート造） | 3 | 0 | ○ | ○○市○○ |  | 管理
「様式１」に事前に入力しておく
「様式２」のシートより、自動転記されます。
とりまとめ部局は、集計用「様式１」に転記してください。
営繕部が被災情報などをとりまとめます。

## 様式２
被災情報伝達様式 | [35 empty] | 様式２
宛先 | メインルート | [11 empty] | バックアップルート | [15 empty] | 送信元 | 所属名：
| ●●省 | 所属名： | [10 empty] | 国土交通省 | 所属名： | [15 empty] | 氏名：
|  | Eメール： | [11 empty] | Eメール： | [15 empty] | Eメール：
|  | TEL： | [11 empty] | TEL： | [15 empty] | TEL：
|  | FAX： | [11 empty] | FAX： | [15 empty] | FAX：
・震度5強以上の地震が観測された地域では、被害の有無にかかわらず、被災情報を伝達してください。
・その他の災害(震度5弱以下の地震が観測された場合を含む)により、施設に被害が生じた場合は、被災情報を伝達してください。
・電子メールでの伝達時は、ファイル名称は「施設識別コード 施設名称 第●報」、メールタイトルは「施設識別コード 施設名称 第●報 （災害名）」と設定してください。
・津波警報が発令されている場合、余震が続いている場合等は、無理して点検しないでください。また、夜間発災の場合は特に安全に留意して点検してください。
・施設管理者は自身の安全を確保しながら、各点検の段階毎に点検を実施してください。各点検段階で「立入不可」の判断を行った場合は、以降の点検は不要とします。
・各点検段階毎の「措置状況」は、判断が困難な場合はチェック不要です。
・被災により建物に立ち入り不能となった場合などは、可能な手段による伝達に努めてください。
・大規模災害時等で被害の把握やとりまとめに時間を要する場合などは、第１報は可能な手段による伝達で構いません。
災害名 | [17 empty] | 報告日時 |  |  |  | 西暦 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 時 | 分 | 第 |  | 報 | ★削除しないでください。★ 自動転記設定用のデータです。
施設識別ｺｰﾄﾞ |  |  | 部局名 | [14 empty] | 施設名 | [13 empty] | 区 分 | [5 empty] | 1
施設所在地 | [17 empty] | 震度観測点 | [9 empty] | 震 度 |  |  |  | 優先対応施設 | [5 empty] | 1
０．建物調査可否
項 目 |  |  |  | 点検中 |  |  | 被 災 情 報 | [22 empty] | 特 記 事 項
① | 建物の状況 | [13 empty] | （ | [13 empty] | ） | [8 empty] | 1 | FALSE | FALSE
② | 敷地及び周辺状況 | [13 empty] | （ |  | 【う】 浸水・冠水、地盤の液状化、地盤の崩壊 等 | [11 empty] | ） | [8 empty] | 1
建物調査可否の状況 | [37 empty] | 1
１．へ
１．外観を一見して危険と判断できる被害
点 検 項 目 |  |  |  | 点検中 |  |  | 被 災 情 報 | [22 empty] | 特 記 事 項
① | 建物（外観） | [13 empty] | （ |  | 【え】 倒壊・崩壊、傾斜 | [11 empty] | ） | [8 empty] | 1
措置状況 | [37 empty] | 1
２．へ
２．建物外部の被害
点 検 項 目 |  |  |  | 点検中 |  |  | 被 災 情 報 | [22 empty] | 特 記 事 項
① | 建物外部の構造躯体 | [13 empty] | （ |  | 【お】 ｺﾝｸﾘｰﾄのひび割れ・剥落・鉄筋露出 等 | [11 empty] | ） | [8 empty] | 1
② | 落下危険物 | [13 empty] | （ | [13 empty] | ） | [8 empty] | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
措置状況 | [37 empty] | 1
３．へ
３．建物内部・ライフラインの被害
点 検 項 目 |  |  |  | 点検中 |  |  | 被 災 情 報 | [22 empty] | 特 記 事 項
① | 建物内部の構造躯体 | [13 empty] | （ |  | 【け】 ｺﾝｸﾘｰﾄのひび割れ・剥落・鉄筋露出 等 | [11 empty] | ） | [8 empty] | 1
措置状況 | [37 empty] | 4
点 検 項 目 |  |  |  | 点検中 |  |  | 被 災 情 報 | [22 empty] | 特 記 事 項
② | 建物内部 | [13 empty] | （ | [13 empty] | ） | [8 empty] | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
③ | 商用電源 | [13 empty] | （ | [13 empty] | ） | [8 empty] | 1 | FALSE | FALSE
④ | トイレ等の給水 | [36 empty] | 1
⑤ | その他被害 | [36 empty] | 1
措置状況 | [37 empty] | 1
４．その他
項 目 |  |  |  | 点検中 |  |  | 被災情報等 | [9 empty] | 特 記 事 項
① | 人的被害 | [36 empty] | 1
■国土交通省への連絡事項■
※上記を踏まえ、以下の３項目が入力されていることを確認の上、共有願います。
※「建物被害」については、１項目でも被害があった場合は、「有」を選択してください。
項 目 |  |  |  | 確認中 |  |  | 被災情報等 | [9 empty] | 特 記 事 項
建物被害の有無 | [37 empty] | 1
建物の継続使用の状況 | [37 empty] | 1
現地調査の要否 | [37 empty] | 1
※様式１転記用 被災情報集計欄 |  |  |  | 区分 | 震度 | 日付 | 時刻 | 第○報 | 0.調査 |  |  | 1.外 | ２．外部 |  |  |  | ３．内部・ライフライン | [7 empty] | 4.他 | 連絡事項
[9 empty] | ① |  | ② | ① | ① | ② |  |  | ① | ② |  |  | ③ |  | ④ | ➄ | ① | 被 | 継 | 調
[9 empty] | あ | い | う | え | お | か | き | く | け | こ | さ | し | す | せ | そ | た | ち | a/x | b/y | c/z
管理
※携帯メール送付用記号
該当
否
被害無し
有
被害無し
有
可能
不可
被害無し
有
被害無し
有
被害無し
有
無し
要注意・専門家に調査依頼
建物退去
被害無し
有
無し
要注意・専門家に調査依頼
建物退去
被害無し
有
被害無し
途絶
被害無し
【そ】 断水
被害無し
【た】 有
無
当該エリアの立入禁止
使用不能
無し
建物退去
被害無し
【ち】 有
【あ】 火災又は火災の恐れ（煙、ガス臭）
【い】 建物浸水
【か】 窓ガラスのひび割れ・落下
【き】 外装材のひび割れ・落下
【く】 看板・機器類の損傷・落下
【こ】 天井落下
【さ】 漏水
【し】 その他
【す】 非常用発電設備 稼働中
【せ】 停電
【a】 被害無し
【x】被害有り
【b】 使用可
【y】使用不能
【c】 不要
【z】 要
管理官署
入居官署

## 様式３
20 | 被災情報伝達様式 |  |  |  | 様式３
15
20 | 施設名 | 0 | 対象災害 | 0
20
15 | 遠 景 |  | 近 景
150 |  | 写真 |  | 写真
22 | 項目 |  | 部位:
15 | 遠 景 |  | 近 景
150 |  | 写真 |  | 写真
22 | 項目 |  | 部位:
15 | 遠 景 |  | 近 景
150 |  | 写真 |  | 写真
22 | 項目 |  | 部位:
15 | 遠 景 |  | 近 景
150 |  | 写真 |  | 写真
22 | 項目 |  | 部位:
15 | 遠 景 |  | 近 景
150 |  | 写真 |  | 写真
22 | 項目 |  | 部位:
15 | 遠 景 |  | 近 景
150 |  | 写真 |  | 写真
22 | 項目 |  | 部位:
15 | 遠 景 |  | 近 景
150 |  | 写真 |  | 写真
22 | 項目 |  | 部位:
15 | 遠 景 |  | 近 景
150 |  | 写真 |  | 写真
22 | 項目 |  | 部位:
15 | 遠 景 |  | 近 景
150 |  | 写真 |  | 写真
22 | 項目 |  | 部位:
15 | 遠 景 |  | 近 景
150 |  | 写真 |  | 写真
22 | 項目 |  | 部位:
15 | 遠 景 |  | 近 景
150 |  | 写真 |  | 写真
22 | 項目 |  | 部位:
15 | 遠 景 |  | 近 景
150 |  | 写真 |  | 写真
22 | 項目 |  | 部位:
15 | 遠 景 |  | 近 景
150 |  | 写真 |  | 写真
22 | 項目 |  | 部位:
15 | 遠 景 |  | 近 景
150 |  | 写真 |  | 写真
22 | 項目 |  | 部位:
15 | 遠 景 |  | 近 景
150 |  | 写真 |  | 写真
22 | 項目 |  | 部位:
15 | 遠 景 |  | 近 景
150 |  | 写真 |  | 写真
22 | 項目 |  | 部位:
15 | 遠 景 |  | 近 景
150 |  | 写真 |  | 写真
22 | 項目 |  | 部位:
15 | 遠 景 |  | 近 景
150 |  | 写真 |  | 写真
22 | 項目 |  | 部位:
15 | 遠 景 |  | 近 景
150 |  | 写真 |  | 写真
22 | 項目 |  | 部位:
15 | 遠 景 |  | 近 景
150 |  | 写真 |  | 写真
22 | 項目 |  | 部位:
15 | 遠 景 |  | 近 景
150 |  | 写真 |  | 写真
22 | 項目 |  | 部位:
15 | 遠 景 |  | 近 景
150 |  | 写真 |  | 写真
22 | 項目 |  | 部位:
15 | 遠 景 |  | 近 景
150 |  | 写真 |  | 写真
22 | 項目 |  | 部位:
15 | 遠 景 |  | 近 景
150 |  | 写真 |  | 写真
22 | 項目 |  | 部位:

## （記入例）様式２
（記入例） 被災情報伝達様式 | [38 empty] | 様式２
宛先 | メインルート | [12 empty] | バックアップルート | [15 empty] | 送信元 | 所属名：
| ●●省 | 所属名： | [11 empty] | 国土交通省 | 所属名： | [15 empty] | 氏名：
|  | Eメール： | [12 empty] | Eメール： | [15 empty] | Eメール：
|  | TEL： | [12 empty] | TEL： | [15 empty] | TEL：
|  | FAX： | [12 empty] | FAX： | [15 empty] | FAX：
・震度5強以上の地震が観測された地域では、被害の有無にかかわらず、被災情報を伝達してください。
・その他の災害(震度5弱以下の地震が観測された場合を含む)により、施設に被害が生じた場合は、被災情報を伝達してください。
・電子メールでの伝達時は、ファイル名称は「施設識別コード 施設名称 第●報」、メールタイトルは「施設識別コード 施設名称 第●報 （災害名）」と設定してください。
・津波警報が発令されている場合、余震が続いている場合等は、無理して点検しないでください。また、夜間発災の場合は特に安全に留意して点検してください。
・施設管理者は自身の安全を確保しながら、各点検の段階毎に点検を実施してください。各点検段階で「立入不可」の判断を行った場合は、以降の点検は不要とします。
・各点検段階毎の「措置状況」は、判断が困難な場合はチェック不要です。
・被災により建物に立ち入り不能となった場合などは、可能な手段による伝達に努めてください。
・大規模災害時等で被害の把握やとりまとめに時間を要する場合などは、第１報は可能な手段による伝達で構いません。
災害名 |  |  | ○○地震 | [15 empty] | 報告日時 |  |  |  | 西暦 |  | 2017 |  |  | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 15 | 時 | 30 | 分 | 第 | 1 |  | 報 | ★削除しないでください。★ 自動転記設定用のデータです。
施設識別ｺｰﾄﾞ |  |  | 1234567 | 部局名 |  |  |  | ○○地方○○局 | [10 empty] | 施設名 |  |  |  | ○○合同庁舎 | [9 empty] | 区 分 | [7 empty] | 1
施設所在地 |  |  | ○○県○○市○○○ＸＸ－ＸＸ | [15 empty] | 震度観測点 |  |  |  | ○○市○○ | [5 empty] | 震 度 |  | 5 |  | 優先対応施設 | [7 empty] | 1
０．建物調査可否
項 目 |  |  |  |  | 点検中 |  |  | 被 災 情 報 | [22 empty] | 特 記 事 項
① | 建物の状況 | [14 empty] | （ | [13 empty] | ） | [10 empty] | 2 | FALSE | FALSE
② | 敷地及び周辺状況 | [14 empty] | （ |  | 【う】 浸水・冠水、地盤の液状化、地盤の崩壊 等 | [11 empty] | ） | 駐車場のアスファルトに亀裂、擁壁にクラック （風水害の場合）駐車場の一部に冠水箇所あり | [9 empty] | 3
建物調査可否の状況 | [40 empty] | 2
１．へ
１．外観を一見して危険と判断できる被害
点 検 項 目 |  |  |  |  | 点検中 |  |  | 被 災 情 報 | [22 empty] | 特 記 事 項
① | 建物（外観） | [14 empty] | （ |  | 【え】 倒壊・崩壊、傾斜 | [11 empty] | ） | [10 empty] | 2
措置状況 | [40 empty] | 2
２．へ
２．建物外部の被害
点 検 項 目 |  |  |  |  | 点検中 |  |  | 被 災 情 報 | [22 empty] | 特 記 事 項
① | 建物外部の構造躯体 | [14 empty] | （ |  | 【お】 ｺﾝｸﾘｰﾄのひび割れ・剥落・鉄筋露出 等 | [11 empty] | ） | 東側の外周柱数か所にひび割れ | [9 empty] | 3
② | 落下危険物 | [14 empty] | （ | [13 empty] | ） | 別館 ： 南側の外壁タイルが一部落下 ガラス破損 10箇所程度 | [9 empty] | 3 | TRUE | TRUE | FALSE
措置状況 | [40 empty] | 1
３．へ
３．建物内部・ライフラインの被害
点 検 項 目 |  |  |  |  | 点検中 |  |  | 被 災 情 報 | [22 empty] | 特 記 事 項
① | 建物内部の構造躯体 | [14 empty] | （ |  | 【け】 ｺﾝｸﾘｰﾄのひび割れ・剥落・鉄筋露出 等 | [11 empty] | ） | 内壁の一部にひび割れ 特に、１階玄関ホールが顕著 | [9 empty] | 3
措置状況 | [40 empty] | 4
点 検 項 目 |  |  |  |  | 点検中 |  |  | 被 災 情 報 | [22 empty] | 特 記 事 項
② | 建物内部 | [14 empty] | （ | [13 empty] | ） | ３階事務室で、天井材が部分的に損傷 | [9 empty] | 3 | TRUE | FALSE | FALSE
③ | 商用電源 | [14 empty] | （ | [13 empty] | ） | 周辺一帯も停電 | [9 empty] | 3 | TRUE | FALSE
④ | トイレ等の給水 | [39 empty] | 2
⑤ | その他被害 | [39 empty] | 2
措置状況 | [40 empty] | 1
４．その他
項 目 |  |  |  |  | 点検中 |  |  | 被災情報等 | [9 empty] | 特 記 事 項
① | 人的被害 | [39 empty] | 2
■国土交通省への連絡事項■
※上記を踏まえ、以下の３項目が入力されていることを確認の上、共有願います。
※「建物被害」については、１項目でも被害があった場合は、「有」を選択してください。
項 目 |  |  |  |  | 確認中 |  |  | 被災情報等 | [9 empty] | 特 記 事 項
建物被害の有無 | [40 empty] | 3
建物の継続使用の状況 | [17 empty] | 天井材の一部が落下した事務室があるが、災害応急対策活動に使用する事務室は被害はなく、執務には影響ない。 | [22 empty] | 2
現地調査の要否 | [17 empty] | 柱に部分的なひび割れが生じているが、どの程度危険かわからないため。 | [22 empty] | 3
※様式１転記用 被災情報集計欄 |  |  |  |  | 区分 | 震度 | 日付 | 時刻 | 第○報 | 0.調査 |  |  | 1.外 | ２．外部 |  |  |  | ３．内部・ライフライン | [7 empty] | 4.他 | 連絡事項
[10 empty] | ① |  | ② | ① | ① | ② |  |  | ① | ② |  |  | ③ |  | ④ | ➄ | ① | 被 | 継 | 調
[10 empty] | あ | い | う | え | お | か | き | く | け | こ | さ | し | す | せ | そ | た | ち | a/x | b/y | c/z
[5 empty] | 管理 | 5 | 2017/4/1 | 15：30 | 1 | [17 empty] | 有 | - | 要 | bar: あ to ち
※携帯メール送付用記号 | [9 empty] | う: う; お: お; か: か; き: き; け: け; こ: こ; す: す | x | b | z
該当
否
被害無し
有
被害無し
有
可能
不可
被害無し
有
被害無し
有
被害無し
有
無し
要注意・専門家に調査依頼
建物退去
被害無し
有
無し
要注意・専門家に調査依頼
建物退去
被害無し
有
被害無し
途絶
被害無し
【そ】 断水
被害無し
【た】 有
無
当該エリアの立入禁止
使用不能
無し
建物退去
被害無し
【ち】 有
【あ】 火災又は火災の恐れ（煙、ガス臭）
【い】 建物浸水
【か】 窓ガラスのひび割れ・落下
【き】 外装材のひび割れ・落下
【く】 看板・機器類の損傷・落下
【こ】 天井落下
【さ】 漏水
【し】 その他
【す】 非常用発電設備 稼働中
【せ】 停電
【a】 被害無し
【x】被害有り
【b】 使用可
【y】使用不能
【c】 不要
【z】 要
管理官署
入居官署